## Rekapitulacija
ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN
REKAPITULACIJA
|  | programski sklopi | površine | površina v natečajni rešitvi
|  |  | izhodiščne površine | natečajna zasnova
| Legenda programskih sklopov: | IKCI_vsi programski sklopi stavbe skupaj | 6802 | 0 | 0%
SKLOP_VELIKA DVORANA
| DV - velika dvorana VD, mala dvorana MD | Velika dvorana DV_VD | VELIKA DVORANA skupaj | VELIKA DVORANA skupaj
| JD - javni del stavbe | Javni del velika dvorana JD_VD
| OD - oder | Veliki oder OD_VD
| ZO - zaodrje garderobe, prostori za rekvizite | Zaodrje velike dvorane ZO_VD | 2412 | 0 | 0%
SKLOP_MALA DVORANA
|  | Mala dvorana DV_MD | MALA DVORANA skupaj | Mala dvorana skupaj
Mali oder OD_MD
Zaodrje male dvorane ZO_MD
|  | Tehnični prostori male dvorane TP_MD | 443 | 0 | 0%
SKLOPI_UPRAVA, VEČNAMENSKE DVORANE, GOSTINSKI DEL, TEHNIČNI PROSTORI, SERVISNI PROSTORI, KOMUN.
| PP - uprava / pomožni prostori | PP uprava / pomožni prostori | 218 | 0 | 0%
| SP - servisni prostori | KD večnamenske dvorane | 411 | 0 | 0%
| TP - tehnični prostori | GO gostinski del | 718 | 0 | 0%
|  | *TP tehnični prostori | 1230 | 0 | 0%
| KD - večnamenske dvorane | SP servisni prostori | 70 | 0 | 0%
| GO - gostinski del | *Komunikacije 25% | 1300 | 0 | 0%
SKLOP_ZUNANJE PRIZORIŠČE. ZUNANJE UREDITVE
| ZP - zunanje prizorišče | ZP* zunanje prizorišče | 1222 | 0
| ZU - zunanja ureditev | ZU* zunanja ureditev | 520 | 0
*površina je določena okvirno

## IKCI
Legenda programskih sklopov:
DV - (VD) velika dvorana, (MD) mala dvorana
JD - javni del stavbe
OD - oder
ZO - zaodrje, pododrje
PP - uprava, pomožni prostori
SP - servisni prostori
TP - tehnični prostori
Legenda za vpis lokacije prostorov:
| KD - večnamenske dvorane | -1 - klet
| GO - gostinski del | 0 - pritličje
+1 - prvo nadstropje
| ZP - zunanje prizorišče | +2 - drugo nadstropje
| ZU - zunanja ureditev | +3 - tretje nadstropje
ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN
skupina prostorov
VELIKA DVORANA_VD |  | vpis etaže
šifra prostora v risbi | ime prostora | etaža/lokacija | uporabniki | izhodiščna površina (m2) | natečajna zasnova (m2) | število uporabnikov | opombe
|  | vnesi podatke |  |  | vnesi podatke
JD_VD01 | Vhod 1 z vetrolovom |  | obiskovalci | 35 |  |  | predvidi se več vhodov iz različnih smeri
JD_VD02 | Vhod 2 z vetrolovom |  | obiskovalci | 35 |  |  | predvidi se več vhodov iz različnih smeri
JD_VD03 | Foyer (0, +1, +2 etaže skupaj) |  | obiskovalci | 900 |  |  | predviden pred vsemi dvoranami; predvidi naj se 0.6 do 1.2m2 na obiskovalca; ob sočasnem delovanju vseh programov je lahko v objektu sočasno tudi 1000 obiskovalcev
JD_VD04 | Garderoba, obiskovalci |  | obiskovalci | 75 |  |  | VD, MD, večnamenska dvorana 1, 2
JD_VD05 | Blagajna z info centrom |  | zaposleni | 25 |  | 2-3 osebe
JD_VD06 | Skladišče, blagajna in info center |  | zaposleni | 18
JD_VD07 | Kavarna / prostor za postrežbo, prostor za pripravo hrane |  | zaposleni, obiskovalci | 175 |  |  | 80 gostov sedeča postrežba, 130 gostov stoječa postrežba, terasa 40 gostov sedeča postrežba; prostor za pripravo pijače/hrane; garderobe in sanitarije za zaposlene
JD_VD08 | Kavarna/ garderobe, sanitarije zaposleni |  | zaposleni | 20 |  | 5 oseb
JD_VD09 | Kavarna / skladišče |  | zaposleni | 20
JD_VD10 | Knjigarna |  | zaposleni, obiskovalci | 20
JD_VD11 | Knjigarna / skladišče |  | zaposleni | 10
JD_VD12a | Sanitarije Ž, obiskovalci |  | obiskovalci | 35 |  |  | 11 wc
JD_VD12b | Sanitarije M, obiskovalci |  | obiskovalci | 35 |  |  | 7 wc + 7 pisoar
JD_VD12c | Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe |  | obiskovalci | 4 |  |  | 1 wc
DV_VD13 | Velika dvorana - parter |  | obiskovalci | 340 |  | min 420 sedežev | sedeži poklopni z rokonasloni, hrbtni naslon srednje visok, 2% sedežev / prostorov za gibalno ovirane dim 140/90 cm (8-9 sedežev)
DV_VD13a | Velika dvorana - balkon |  | obiskovalci | 0 |  |  | balkon ni zaželen, a je dopusten
OD_VD14 | Reprodukcija svetlobe, audio, video |  | zaposleni | 45 |  | 1 - 4 osebe | klimatiziran prostor, ista požarna cona kot dvorana, v sklopu tega prostora je lahko tudi prostor za simultano prevajanje
OD_VD15 | Veliki oder |  | zaposleni, nastopajoči | 120 |  |  | odrska tla min 12 X 10 m, oder 0.8 m nad najnižjo točko dvorane; portalna odprtina min 12 X 8 m; grid na min višini 2.5 kratnik portalne odprtine
OD_VD16 | Proscenij / pododrska naprava 2 |  | zaposleni, nastopajoči | 15 |  |  | dolžina 10 m, globina 1.5 m
OD_VD17 | Stranski oder 1 |  | zaposleni, nastopajoči | 50 |  |  | širina 5 m, višina min 8 m
OD_VD18 | Stranski (zadnji) oder 2, s pododrsko napravo 1 |  | zaposleni, nastopajoči | 110 |  |  | širina 5 m; višina min 8 m; pomična ploščad med kletjo (pododrjem) in odrom
OD_VD19 | Stranski oder 3 |  | zaposleni, nastopajoči | 50 |  |  | širina 5 m, višina min 8 m
ZO_VD20 | Sanitarije M/Ž, nastopajoči |  | zaposleni, nastopajoči | 11 |  |  | (1 m, 1 ž/inv), v bližini izhoda na oder
ZO_VD21 | Prostor za čakanje na izhod na oder |  | zaposleni, nastopajoči | 60 |  |  | lahko del komunikacij v zaodrju
ZO_VD22 | Rekvizitarna velikega odra (VD) |  | zaposleni, nastopajoči | 30 |  |  | širina prostora min 4 m, priključki za štedilnik, hladilnik, pomivalni stroj
ZO_VD23 | Garderoba 1 nastopajoči VD M/Ž |  | nastopajoči | 40 |  | do 15 oseb | prostor naj z drsno steno/zaveso omogoča prilagajanje števila nastopajočih po spolu, prostor ima tudi funkcijo maskirnice
ZO_VD24 | Garderoba 2 nastopajoči VD M/Ž |  | nastopajoči | 40 |  | do 15 oseb | prostor naj z drsno steno/zaveso omogoča prilagajanje števila nastopajočih po spolu, prostor ima tudi funkcijo maskirnice
ZO_VD25 | Garderoba / soba za soliste |  | nastopajoči | 12 |  | 1 do 2
ZO_VD26 | Garderoba 3 / za zbore |  | nastopajoči | 40 |  | do 15 oseb
ZO_VD27 | Notranja manipulacijska ploščad |  | zaposleni, nastopajoči | 42 |  |  | širina prostora min 6 m, višina min 7.5 m; direktno povezan z dostavo
VD | VELIKA DVORANA - skupaj | / |  | 2412 | 0
skupina prostorov
MALA DVORANA_MD |  | vpis lokacije
šifra prostora v risbi | ime prostora | etaža/lokacija | uporabniki | izhodiščna površina (m2) | natečajna zasnova (m2) | število uporabnikov | opombe
|  | vnesi podatke |  |  | vnesi podatke
DV_MD01 | Mala dvorana in oder (black box) |  | nastopajoči, zaposleni, obiskovalci | 210 |  | min 130 sedežev | Dim min 21 X 10 m, uporabna višina min 5.5 m; 130 sedežev, enovit prostor (Black Box) z zložljivo tribuno
OD_MD01 | Oder MD (skupaj z dvorano) |  | nastopajoči, zaposleni, obiskovalci | 0
OD_MD02 | Stranski oder MD |  | zaposleni, nastopajoči | 60 |  |  | Ob krajši stranici male dvorane, globina 6 m
OD_MD03 | Površina za reprodukcijo svetlobe, audio, video |  | zaposleni | 18 |  | 2 - 3 osebe | Del dvorane - del prostora v dvorani
TP_MD04 | Tovorno dvigalo |  | zaposleni, nastopajoči | 8 |  |  | Nosilnost tovornega dvigala naj min 3,5 t. Kabina mora imeti notranje mere min 4 x 2 x 3 m (D X G X V).
ZO_MD05 | Prostor za čakanje na izhod na oder |  | zaposleni, nastopajoči | 50
ZO_MD06 | Rekvizitarna 2 male dvorane (MD) |  | zaposleni, nastopajoči | 20
ZO_MD07 | Kadilnica |  | zaposleni, nastopajoči | 7 |  | do 5 | Namenjena nastopajočim, dostopna naj bo iz zaodrja za nastopajoče v mali in veliki dvorani
ZO_MD08 | Garderoba 3 nastopajoči MD M/Ž |  | nastopajoči | 25 |  | 6
ZO_MD09 | Garderoba 4 nastopajoči MD M/Ž |  | nastopajoči | 25 |  | 6
ZO_MD10 | Sanitarije M/Ž, nastopajoči |  | nastopajoči, zaposleni | 14 |  |  | 1 wc m + 1 pisoar, 1 wc ž; v bližni izhoda na oder
JD_VD08 | Foyer |  | obiskovalci | kvadratura se šteje v skupno kvadraturo foyera
JD_VD04 | Garderoba, obiskovalci |  | obiskovalci | skupna uporaba za vse obiskovalce
JD_MD12a | Sanitarije Ž, obiskovalci |  | obiskovalci | 12 |  |  | 3 wc
JD_MD12b | Sanitarije M, obiskovalci |  | obiskovalci | 12 |  |  | 2wc + 2 pisoar
JD_MD12c | Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe |  | obiskovalci | skupna uporaba za vse obi. |  | 1
MD | MALA DVORANA - skupaj | / |  | 443 | 0
skupina prostorov
UPRAVA / POMOŽNI PROSTORI_PP
vpis lokacije
šifra prostora v risbi | ime prostora | etaža/lokacija | uporabniki | izhodiščna površina (m2) | natečajna zasnova (m2) | število uporabnikov | opombe
|  | vnesi podatke |  |  | vnesi podatke
PP01 | Služben vhod |  | zaposleni, nastopajoči | 10
PP02 | Vratarnica/ kontrola dostopa |  | zaposleni | 8 |  | 1
PP03 | Garderoba za hostese |  | zaposleni | 20 |  | 10
PP04 | Pisarna vodje + sejna soba |  | zaposleni | 30 |  | 1 + 6
PP05 | Večja pisarna odprtega tipa |  | zaposleni | 70 |  | cca 4 - 6
PP06 | Prostori za oddajanje / coworking |  | obiskovalci | 50 |  | 4
PP07 | Čajna kuhinja |  | zaposleni | 6
SP_PP08 | Sanitarije uprava + obiskovalci coworking |  | zaposleni, obiskovalci | 12 |  | 30 | 1 wc Ž, 1 wc M + 1 pisoar
SP_PP11 | Tehnično prostor / server |  | zaposleni | 12
PP | UPRAVA - skupaj | / |  | 218 | 0
skupina prostorov
VEČNAMENSKE DVORANE_KD |  | vpis lokacije
šifra prostora v risbi | ime prostora | etaža/lokacija | uporabniki | izhodiščna površina (m2) | natečajna zasnova (m2) | število uporabnikov | opombe
|  | vnesi podatke |  |  | vnesi podatke
JD_VD08 | Foyer-predprostor za pogostitev, garderobe |  | obiskovalci | kvadratura se šteje v skupno kvadraturo foyera
KD01 | Dvorana 1 / z možnostjo pregraditve |  | obiskovalci | 145 |  | do 120 oseb | z možnostjo pregraditve / akustična pomIčna stena; svetla višina prostora vsaj 3.00 m: krajša stranica dvorane naj meri min 9 m
KD02 | Dvorana 2 / balet |  | obiskovalci | 70 |  | do 50 oseb | svetla višina prostora 3.00 m: krajša stranica dvorane naj meri min 7 m
KD03 | Skladišče za opremo, prostor za multimedijo 1 |  | zaposleni, nastopajoči | 50
KD04 | Skladišče za opremo, prostor za multimedijo 2 |  | zaposleni, nastopajoči | 30
KD05 | Pisarna za pripravo nastopajočih |  | zaposleni, nastopajoči | 15
KD06 | Čajna kuhinja, prostor za postrežbo |  | zaposleni, nastopajoči | 18
SP_KD07 | Sanitarije M, obiskovalci |  | obiskovalci | 12 |  |  | 3 wc + 3 pisoar
SP_KD08 | Sanitarije Ž, obiskovalci |  | obiskovalci | 12 |  |  | 3 wc
SP_KD09 | Sanitarije, funkcionalno ovirane osebe |  | obiskovalci, nastopajoči | 4 |  |  | 1 wc ž/inv
SP_KD10 | Garderobe s sanitarijam in tušem Ž + M |  | obiskovalci, nastopajoči | 30 |  |  | 1 wc ž + 2 tuš , 1wc m + 1 piso + 2 tuš
SP_KD11 | Servisni prostor / čistila |  | zaposleni, nastopajoči | 25
KD | VEČNAMENSKE DVORANE - Skupaj | / |  | 411 | 0
skupina prostorov
GOSTINSKI DEL_GO |  | vpis lokacije
šifra prostora v risbi | ime prostora | etaža/lokacija | uporabniki | izhodiščna površina (m2) | natečajna zasnova (m2) | število uporabnikov | opombe
|  | vnesi podatke |  |  | vnesi podatke
GO 01 | Restavracija |  | obiskovalci | 380 |  | 120 gostov
GO 02 | Kuhinja, priprava hrane, prostori za zaposlene, pomožni prostori |  | zaposleni | 230 |  |  | vključuje tudi vse shrambe, hladilnice in garderobe, sanitarije s tuši za zaposlene; 10 zaposlenih
GO 03 | Terasa / lounge bar |  | obiskovalci | 100 |  | cca 30 gostov
SP_GO04 | Sanitarije M, obiskovalci |  | obiskovalci | 4 |  |  | 1 wc + 1 pisoar
SP_GO05 | Sanitarije Ž, obiskovalci |  | obiskovalci | 4 |  |  | 1 wc ž
GO | GOSTINSKI DEL - Skupaj | / |  | 718 | 0
skupina prostorov
TEHNIČNI, SERVISNI PROSTORI, KOMUNIKACIJE_TP, SP, K
vpis lokacije
šifra prostora v risbi | ime prostora | etaža/lokacija | uporabniki | izhodiščna površina (m2) | natečajna zasnova (m2) | število uporabnikov | opombe
|  | vnesi podatke |  |  | vnesi podatke
TP01 | Skladišče (pododrje) - VD, MD |  | zaposleni, nastopajoči | 200 |  |  | Skladišča morajo biti manipulacijsko povezana, brez horizontalnih in vertikalnih preprek, vstopna vrata v prostore morajo biti min 2,20 x 2,20 m, min delovna višina 3.0 m
TP02 | Skladišče s priročno delavnico - SVETLOBA |  | zaposleni, nastopajoči | 35 |  |  | min delovna višina 3.0 m
TP03 | Skladišče s priročno delavnico - AVDIO |  | zaposleni, nastopajoči | 35 |  |  | min delovna višina 3.0 m
TP04 | Priročna mizarska delavnica |  | zaposleni | 60 |  |  | min delovna višina 3.0 m
TP05* | Prostor za teristorske omare, prostor za serverje |  | zaposleni | 70 |  |  | min širina prostora 4.0 m; min delovna višina 3.0 m
TP06* | Prostor za motorje pogona vrvišča 1 |  | zaposleni | 50 |  |  | Velikost prostora: min širina 5.0 m; min delovna višina 3.0 m; Priporočeno je, da je na vsaki strani odra po en prostor velikosti 50 m2.
TP06a* | Prostor za motorje pogona vrvišča 2 |  | zaposleni | 50 |  |  | .
TP07* | Tehnični prostor - toplotna postaja in TČ, prezračevanje, klimatizacija |  | zaposleni | 600
TP08* | Tehnični prostor - telekomunikacije, rezervno napajanje |  | zaposleni | 70
TP09* | Transformatorska postaja |  | zaposleni | 15 |  |  | V objektu dostopna od zunaj ali del zunanje ureditve; transformatorska postaja mora biti locirana na stalno dostopnem mestu, dostopna s težko mehanizacijo
TP10* | Vertikalni jaški | [5 empty] | Dostop do jaškov v vsakem nadstropju, minimalna dimenzija odprtine za dostop je 1,5 m²
TP_SP01* | Sanitarije s tuši, garderobe M/Ž, tehniki |  |  | 20 |  |  | 1 wc, 1 tuš
TP_SP02* | Prostor za čistila, opremo za čiščenje |  | zaposleni | 25
TP | TEHNIČNI PROSTORI- skupaj | / |  | 1230 | 0
|  | vnesi podatke |  |  | vnesi podatke
SP03 | Zaprt prostor za zbiranje odpadkov |  | zaposleni | 60 |  |  | Ločeno zbiranje odpadkov gostinskega dela in kavarne, odpadkov z odra ter odpadkov preostalih programov
SP04 | Čajna kuhinja za zaposlene v TP |  | zaposleni | 10
SP | SERVISNI PROSTORI- skupaj | / |  | 70 | 0
|  | vnesi podatke |  |  | vnesi podatke
| Komunikacije (hodniki, stopnišča, dvigala...) * |  | vsi sklopi | 1300 |  |  | ocenjena vrednost 25%
K | KOMUNIKACIJE - skupaj | / |  | 1300 | 0
TP00*- površina teh prostorov je podana okvirno, natečajnik naj jo prilagodi skladno s svojo predlagano rešitvijo
LEGENDA
Legenda programskih sklopov:
DV - (VD) velika dvorana, (MD) mala dvorana
JD - javni del stavbe
OD - oder
ZO - zaodrje, pododrje
PP - uprava, pomožni prostori
SP - servisni prostori
TP - tehnični prostori
Legenda za vpis lokacije prostorov:
| KD - večnamenske dvorane | -1 - klet
| GO - gostinski del | 0 - pritličje
+1 - prvo nadstropje
| ZP - zunanje prizorišče | +2 - drugo nadstropje
| ZU - zunanja ureditev | +3 - tretje nadstropje

## ZP, ZU zunanje prizorišče
ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN
skupina prostorov
| ZUNANJI PRIREDITVENI PROSTOR |  |  |  |  | vpis površin
| šifra prostora v risbi | ime prostora |  | uporabniki | izhodiščna površina | površina v natečajni zasnovi | število uporabnikov | opombe
vnesi podatke
| ZP01 | Oder / prostor za oder | / | zaposleni, nastopajoči | 375 |  |  | min 25 X 15 m; statični ali montažni oder
| ZP02 | Tribuna / prostor za sedišča | / | zaposleni, nastopajoči | 500 |  | min 600 sedežev | sedišča na tribuni; prvi dve vrsti stoli (demontažni/nakladalni/ z rokonasloni/ s spajanjem v vrsto); statična ali montažna tribuna
| ZP03 | Reprodukcija svetlobe, audio, video |  | zaposleni | 45 |  |  | možnost postavitve na različnih lokacijah, glede na organizacijo prizorišča
| ZP04 | Skladišče za opremo/stole,… | / | zaposleni | 120 |  |  | glede na predvideno zasnovo se prostor lahko predvidi v sklopu zunanjega prizorišča ali znotraj objekta kulturnega centra
| ZP05 | Info točka | / | zaposleni, obiskovalci | 150 |  |  | Info točka z razstavnim prostorom, manjša okrepčevalnca s priročnim skladiščem.
| ZP06 | Sanitarije obiskovalci Ž/inv | / | obiskovalci | 16 |  | 4 wc Ž | ob večjih prireditvah se del potreb pokrije znotraj stavbe kulturnega centra in s prenosnimi sanitarijami
| ZP06a | Sanitarije obiskovalci M | / | obiskovalci | 16 |  | 3 wc + 4 pisoar | ob večjih priredivah se del potreb pokrije znotraj stavbe kulturnega centra in s prenosnimi sanitarijami
| ZP | ZUNANJE PRIZORIŠČE - skupaj |  |  | 1222 | 0
skupina prostorov
| ZUNANJA UREDITEV |  |  |  |  | vpis površin
| šifra prostora v risbi | ime prostora |  | uporabniki | izhodiščna površina | površina v natečajni zasnovi | število uporabnikov | opombe
vnesi podatke
| ZU01* | Zunanja terasa kavarne | / |  | 0 |  | ca 40 gostov
| ZU02* | Utrjene površine | / |  | 0
| ZU03 | Površine za parkiranje / parkirna mesta | / | obiskovalci/gibalno ovirani, taxi, reportažna vozila, kombi | 400 |  | / | za gibalno ovirane: 12 pm; za taxi/drop off: 5 pm; za reportažno vozilo: 2 pm; za kombinirano vozilo: 1 pm
| ZU04 | Površine za parkiranje koles | / |  | 120 |  | / | 50 pm za kolesa
| ZU05* | Zunanje površine za dostavo in manipulacijo | / |  | 0 |  | / | za dostavo s tovornim vozilom za kontejner, kombiniranim vozilom, dostop smetarskega vozila
| ZU06* | Parkovne/zelene površine | / |  | 0 |  | /
| ZP | ZUNANJE PRIZORIŠČE - skupaj |  |  | 520 | 0
ZU*- površine so podane okvirno ali niso podane, natečajnik jo prilagodi skladno s svojo natečajno rešitvijo
legenda programskih sklopov:
ZP |  | ZP - zunanje prizorišče
ZU |  | ZU - zunanja ureditev

## URB_urbanistični kazalci
ISTRSKI KULTURNI CENTER IZOLA_PREGLED PROSTOROV IN POVRŠIN
URBANISTIČNI KAZALCI
| določilo prostorskega akta/ natečajna naloga | natečajna zasnova
vnesi podatke
Zazidana površina | maks. 3418.10 m2
Faktor zazidanosti (FZ) | do 0.4
Faktor izrabe (FI) | 1.25
Odprte zelene površine na raščenem terenu
Bruto tlorisna površina nad terenom IKCI
Bruto tlorisna površina pod terenom IKCI
Površina za izračun urb. kazalcev | 8545.29 m2