## NAVODILA
NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE
simbol/oznaka | opis
15 | Predlagane površine ali količine v natečajni nalogi
Površine so določene na podlagi na podlagi zahtev uporabnika. Površine lahko odstopajo od priporočenih, če to pomeni izboljšanje funkcionalnosti prostorov in zmanjšanje stroškov izgradnje ter obratovanja (npr. zaradi enostavnejše konstrukcijske zasnove, bolj strnjenega volumna...).
Polja, ki se izpolnjujejo sama.
Polja samodejno seštevajo navedene/izpolnjene količine in površine. Preseganje doseženih površin je upravičeno, če to poleg visoke funkcionalne in izkustvene vrednosti pomeni enostavnejšo izvedbo in s tem povezano višino investicijie.
Polja, ki jih morajo izpolniti natečajniki.
V polja se vstavlja količino prostorov ali njihovo površino. Za posamezne prostore velja:
Prazna polja
A01-1 | Oznaka prostora
Oznake se vstavi v načrt za vsak prostor, opise prostorov, kjer je to mogoče. Oznake na načrtih morajo biti enake, kot so zapisane v tabeli! Prostori, ki se ponavljajo, imajo enako oznako.
št. | Število prostorov
m² | Površina prostora (če so prostori različne velikosti, se vstavi povprečno velikost, tako da je skupna površina prostorov skladna z rešitvijo).
opombe | Utemeljiti spremembe, če se prostor opusti, pomnoži ali bistveno zmanjša/poveča (opomba je lahko poljubno dolga, čeprav se bo v polju skrila, saj bo poročevalcem vidna in bo posredovana komisiji).
€/m² | Ocena investicije na kvadratni meter neto tlorisne površine novo zgrajenega objekta oz. zunanje ureditve.
| BRUTO (m²) ocena | Bruto tlorisna površina noveg objekta ali dela obstoječega objekta, v katerega se umešča novi program. "Ocena" pomeni oceno v natečajni nalogi; vpiše se dejansko dosežena površina.
KIBVS OBSTOJEČI OBJEKT | 50
ODRASLI II (A; 2. nadst) | 25
OTROCI A (1. nad) | 25
KIBVS OBJEKT GASTRO | 56
ODRASLI III (2. nadst) | 20
ODRASLI IV (2. nadst.) | 19
OTROCI III (1. nadst.) | 17

## POVZETEK
TABELA POVRŠIN
Natečaj za dozidavo Baragovega semenišča
Šifra natečajnega elaborata
POVZETEK POVRŠIN
STAVBA
|  | NATEČAJNA NALOGA |  |  |  | ELABORAT
|  | Programski sklop |  | m² |  | m²
|  | Neto tlorisna površina |  | 10512.1465 |  | 0
|  |  | A - SMG dozidava | 9063.1465
A - SMG obstoječe
|  |  | B - Pionirski dom | 1449
|  | Ocenjena bruto tlorisna površina |  | 14016.1954 |  | 0
|  |  | A - Slovensko mladinsko gledališče | 12084.1954
|  |  | B - Pionirski dom | 1932
|  |  | Študentski dom | 6248
|  | Razmerje NTP : BTP |  | 0.75 |  | #DIV/0!
ZUNANJE POVRŠINE
|  | NATEČAJNA NALOGA |  |  |  | ELABORAT
|  | Programski sklop |  | m² |  | m²
Zunanje površine
|  |  |  | št. PM |  | št. PM
Parkirna mesta motorni promet
Parkirna mesta kolesa
Parkirna mesta gibalno ovirani
URBANISTIČNI FAKTORJI
|  | NATEČAJNA NALOGA |  |  |  | ELABORAT
Programski sklop
|  | Faktor zazidanosti FZ |  | 0.5 |  | 0
|  |  | Zazidana površina dozidave za FZ* |  | m² |  | m²
|  |  | Zazidana površina obstoječega objekta | 2869.76 | m² |  | m²
|  | Faktor zelenih površin |  | 20% |  | 0 | %
|  |  | Zelene površine za FZP |  | m² |  | m²
|  | Faktor odprtih bivalnih površin |  | 30% |  | 0 | %
Odprte bivalne površine za FBP
|  | Površina parcele za izračun FZ |  | 14063.6 | m²
GPC1, GPC2 (po osnutku OPPN 16)
|  | Površina parcele za izračun FZP |  | 10407.064 | m²
|  |  | Delež nestanovanjskega programa | 74%
|  | Površina parcele za izračun FBP |  | 3656.536 | m²
|  |  | Delež stanovanjskega programa | 26%
*OPN MOL 19. člen: Pri tlorisni projekciji zunanjih dimenzij najbolj izpostavljenih delov stavbe nad terenom se ne upoštevajo balkoni, ki segajo iz fasade stavbe, in napušči. Upoštevajo pa se površine tlorisne projekcije največjih zunanjih dimenzij vseh enostavnih in nezahtevnih objektov nad terenom ter površine uvoza v klet in izvoza iz kleti.

## OCENA INVESTICIJE
TABELA POVRŠIN
Natečaj za dozidavo Baragovega semenišča
OCENA INVESTICIJE
STAVBA - novogradnja
Oceno investicije se vpiše po sklopih glede na ceno/m², npr. klet, nadzemna etaža, garaža ipd. Površino vnesejo natečajniki. Skupna površina mora ustrezati vnesenim NTP površinam na drugih listih.
|  | kategorija | BTP m² | €/m² | ∑ € | opombe
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | Skupaj: | 0 |  | 0
STAVBA - obstoječ objekt
Oceno investicije se vpiše po sklopih glede na ceno/m², npr. klet, nadzemna etaža, garaža ipd. Površino vnesejo natečajniki. Skupna površina mora ustrezati vnesenim NTP površinam na drugih listih.
|  | kategorija | BTP m² | €/m² | ∑ € | opombe
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | Skupaj: | 0 |  | 0
ZUNANJE POVRŠINE
Oceno investicije se vpiše po sklopih glede na ceno/m², npr. tlakovana površina, zelena površina ipd. Površino vnesejo natečajniki.
|  | kategorija | m² | €/m² | ∑ € | opombe
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | (vpisati kategorijo) |  |  | 0
|  | Skupaj: | 0 |  | 0

## A - SMG dozidava
| A SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE | [5 empty] | ∑ št. | ∑ m²
| dozidava |  | NATEČAJNA NALOGA |  |  |  | 119 | 9063.1465
|  |  | NATEČAJNI ELABORAT |  |  |  | 0 | 0
| A1 | VHODNI DEL / PREDDVERJE Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | A1-01 | Vhod |  |  |  | 2.14 |  |  | 0
Vhod z vetrolovom.
02 | A1-02 | Foyer VD/SD/MD | 1 | 450 | 450 | 2.14 |  |  | 0
Pred vsemi dvoranami. Kvadratura se smiselno razdeli glede na zasnovo in postavitev dvoran. Maksimalna kapaciteta v objektu je do 600 obiskovalcev.
03 | A1-03 | Blagajna | 1 | 30 | 30 |  |  |  | 0
Informacijsko prodajna točka za prodajo vstopnic in gledališkega gradiva. Blagajna bo stalno odprta.
04 | A1-04 | Skladišče blagajna | 1 | 8 | 8 |  |  |  | 0
Skladišče za promocijski material, gledališke liste ipd. ob blagajni.
05 | A1-05 | Garderoba obiskovalci | 1 | 70 | 70 |  |  |  | 0
Sprejemni pult za odlaganje garderobe, centralna garderoba za obiskovalce vseh dvoran, zmogljivost do 600 obešalnikov (VD, MD, SD, spodnja dvorana).
06 | A1-06 | Vratarnica | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 0
Prostor za varnostno službo, ob vhodu. - z garderobo za zaposlenega (2 m²)
07 | A1-07 | Gledališki klub/kavarna | 1 | 100 | 100 |  |  |  | 0
Omogoča gostinske storitve, uporablja pa se tudi kot čitalnica, prostor za klubski/diskurzivni program SMG (npr. Dežela pridnih), literarne večere, razstavni prostor, manjše koncerte, filmske projekcije.
08 | A1-08 | Skladišče gledališki klub/kavarna | 1 | 15 | 15 |  |  |  | 0
Priročno skladišče. Nahaja se v neposredni bližini kavarne.
09 | A1-09 | Garderoba zaposleni vhodni del | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 0
Garderoba s sanitarijami za zaposlene v kavarni in na blagajni. Ločeno po spolu. - Ž: 1x wc - M: 1x wc
10 | A1-10 | Sanitarije obiskovalci | [6 empty] | 0
Sanitarije je potrebno zagotoviti v vsaki etaži. Ločeno po spolu in za gibalno ovirane. - Ž: 12x wc - M: 5x wc, 10x pisoar - gibalno ovirani: v vsaki etaži 1x wc
| A2 | VELIKA DVORANA Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | A2-01 | Velika dvorana | 1 | 650 | 650 | 2.14 |  |  | 0
Dvorana za večje, zahtevnejše produkcije ter koprodukcije SMG, gostujoče predstave in večje prireditve. - kapaciteta 300 sedežev, - mobilna tribuna - dimenzije igralne ploskve 15-16x16m(globina), - "black-box" dvorana, - uporabna višina 9-10m + 2,2 m prostor za tehniko + 1,5 m inštalacije
02 | A2-02 | Zaodrje VD | 1 | 530 | 530 | 2.14 |  |  | 0
Servisni prostor, ki poteka po celotni globini in širini odra velike dvorane. - širina zaodrja 8-5 m - višina prostora vsaj seštevek uporabne višine VD in višine prostora za tehniko
03 | A2-03 | Studijski prostor | 1 | 256 | 256 | 2.14 |  |  | 0
V neposredni bližini velike dvorane. Namenjen je izvedbi vaj za predstave na velikem odru, zato naj bo dimenzija enaka velikosti igralne površine velike dvorane. - dimenzije 15-16x16m
04 | A2-04 | Skladišče za stole | 1 | 10 | 10 | 2.14 |  |  | 0
V neposredni bližini dvorane. Shranjevanje stolov za gledalce v veliki dvorani, do 300 stolov.
05 | A2-05 | Rekvizitarna VD | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 0
Prostor je namenjen pripravi drobnih rekvizitov, ki jih igralci uporabljajo kot pripomoček na odru (krožnik z juho, skodelica čaja, vrč, ipd.) - opremljeno s polno opremljeno kuhinjo (hladilnik, umivalnik, kuhalnik, mikrovalovna pečica, ...) in delovnim kuhinjim pultom
06 | A2-06 | Prostor za tonsko, lučno in zvočno podporo VD | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 0
Umestitev kontrolnih pultov (reprodukcija tona, luči in videa) v kabine izven dvorane ni zaželena. Rešitve naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene instalacije za vse tri segmente tehnične podpore. - umeščen ob krajši stranici dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna za večino postavitev)
07 | A2-07 | Pomožna garderoba/maskirnica | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 0
Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na maski. V neposredni bližini dvorane. - prostor za masko (6 m²), - sanitarije M/Ž z umivalnikom (5 m²), - garderoba M/Ž (6 m²).
08 | A2-08 | Obrekovalnica VD | 1 | 85 | 85 |  |  |  | 0
Prostor za čakanje igralcev za vstop na oder in čakanje tehnične podpore. - čajna kuhinja
| A3 | SREDNJA DVORANA Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | A3-01 | Srednja dvorana (SD) | 1 | 224 | 224 | 2.14 |  |  | 0
- kapaciteta 100-120 sedežev, mobilna tribuna - dvorane 14x16m - uporabna višina 6m + 2,2 m prostor za tehniko + 1,5 m inštalacije
02 | A3-02 | Rekvizitarna SD | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 0
Prostor je namenjen pripravi drobnih rekvizitov, ki jih igralci uporabljajo kot pripomoček na odru (krožnik z juho, skodelica čaja, vrč, ipd.). - opremljeno s polno opremljeno kuhinjo (hladilnik, umivalnik, kuhalnik, mikrovalovna pečica, ...) in delovnim kuhinjim pultom
03 | A3-03 | Prostor za tonsko, lučno in zvočno podporo SD | 1 | 6 | 6 |  |  |  | 0
Umestitev kontrolnih pultov (reprodukcija tona, luči in videa) v kabine izven dvorane ni zaželena. Rešitve naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene instalacije za vse tri segmente tehnične podpore. - umeščen ob krajši stranici dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna za večino postavitev)
04 | A3-04 | Pomožna garderoba/maskirnica | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 0
Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na maski. V neposredni bližini dvorane. - prostor za masko (6 m²), - sanitarije M/Ž z umivalnikom (5 m²), - garderoba M/Ž (6 m²).
05 | A3-05 | Obrekovalnica SD | 1 | 40 | 40 |  |  |  | 0
Prostor za čakanje igralcev za vstop na oder in čakanje tehnične podpore. - čajna kuhinja
| A4 | MALA DVORANA Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | A4-01 | Mala dvorana (MD) | 1 | 144 | 144 | 2.14 |  |  | 0
- kapaciteta 60-80 sedežev, - mobilna tribuna - uporabna višina dvorane 5m
02 | A4-02 | Prostor za tonsko, lučno in zvočno podporo MD | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 0
Umestitev kontrolnih pultov (reprodukcija tona, luči in videa) v kabine izven dvorane ni zaželena. Rešitve naj se išče v pozicijah neposredno nad sedišči ali otokih med sedišči. Tam so predvidene instalacije za vse tri segmente tehnične podpore. - umeščen ob krajši stranici dvorane (glede na večnamensko uporabo dvorane naj bo pozicija optimalna za večino postavitev)
03 | A4-03 | Pomožna garderoba/maskirnica | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 0
Garderoba s sanitarijami in prostorom za masko za hitro preoblačenje med predstavo, popravke na maski. V neposredni bližini dvorane. - prostor za masko (6 m²), - sanitarije M/Ž z umivalnikom (5 m²), - garderoba M/Ž (6 m²).
| A5 | SKUPNI PROSTORI Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | A5-01 | Garderoba igralci | 36 | 12 | 432 |  |  |  | 0
Garderobe za ansambel SMG in gostujoče igralce. - miza z maskirnim ogledalom in stolom, - umivalnik, - miza za branje, - fotelj.
02 | A5-02 | Sanitarije igralci | 5 | 20 | 100 | 2.14 |  |  | 0
Sanitarije za igralce, umeščeno ob garderobah. En sanitarni sklop je razdeljen na moški in ženski del: - Ž: 1x tuš, 1x wc - M: 1x tuš, 1x wc + pisoar
03 | A5-03 | Garderoba statisti | 1 | 40 | 40 | 2.14 |  |  | 0
Garderoba za igralce statiste. Ločeno na moški in ženski del, oba z vključenimi sanitarijami. - Ž: garderobne omarice, 2x wc - M: garderobne omarice, 1x wc + pisoar
04 | A5-04 | Maskirnica | 1 | 15 | 15 | 2.14 |  |  | 0
Umestitev ob sklop garderob za igralce. - 4 maskirna mesta
05 | A5-05 | Prostor za ogrevanje | 1 | 100 | 100 | 2.14 |  |  | 0
Prostor za ogrevanje in telovadbo pred predstavo, za izvajanje gibalnih delavnic, seminarjev ipd.
06 | A5-06 | Bralna soba | 1 | 35 | 35 | 2.14 |  |  | 0
Za izvajanje bralnih vaj. - večja sejna miza s stoli - kapaciteta za min. 14 oseb - zaželena naravna osvetlitev
07 | A5-07 | Snemalni studio | 1 | 50 | 50 | 2.14 |  |  | 0
Nahaja se neposredno ob bralni sobi A5-06. - del studia je gluha soba (8 m²)
| A6 | TEHNIČNE SLUŽBE Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | A6-01 | Pisarna luč in video | 1 | 18 | 18 | 2.14 |  |  | 0
Povezano s pisarno za zvok in šepetalcem. - 3 stalna delovna mesta
02 | A6-02 | Pisarna zvok | 1 | 18 | 18 | 2.14 |  |  | 0
Povezano s pisarno za luč in video, ter šepetalcem. - 3 stalna delovna mesta
03 | A6-03 | Šepetalec | 1 | 8 | 8 | 2.14 |  |  | 0
Povezavo s pisarnama za luč in video, ter zvok. - 1 začasno delovno mesto
04 | A6-04 | Pisarna inspicient | 1 | 18 | 18 | 2.14 |  |  | 0
Inspicient/vodja predstave preko monitorja in mikrofona/zvočnika spremlja igro. - 2 stalni delovni mesti
05 | A6-05 | Ključavničarska delavnica | 1 | 60 | 60 | 2.14 |  |  | 0
Povezano z delavnico za sestavljanje scene z mizarsko delavnico in slikarno. - priporočena svetla višina 5m - stalno delovno mesto
06 | A6-06 | Delavnica za montažo scene z mizarsko delavnico | 1 | 150 | 150 | 2.14 |  |  | 0
Povezano s ključavničarsko delavnico in slikarno. - svetla višina prostora min. 7m - stalno delovno mesto
07 | A6-07 | Slikarna | 1 | 40 | 40 | 2.14 |  |  | 0
Povezano s ključavničarsko delavnico in delavnico za sestavljanje scene. - priporočena svetla višina 5m - stalno delovno mesto
08 | A6-08 | Tapetniška delavnica | 1 | 40 | 40 | 2.14 |  |  | 0
Povezano s skladiščem za zavese (A7-04). - stalno delovno mesto
09 | A6-09 | Atelje | 1 | 60 | 60 | 2.14 |  |  | 0
Prostor za izdelavo, popravljanje in urejanje kostumov. Sestavljeno iz: - šivalnice, - sušilnice, - likalnice, - pralnice; - stalno delovno mesto.
10 | A6-10 | Vzdrževanje in čistilni servis | 1 | 70 | 70 | 2.14 |  |  | 0
- shramba za opremo za vzdrževanje objekta in čistilni servis, - garderoba s sanitarijami za osebje
11 | A6-11 | Garderobe tehnične službe | 1 | 40 | 40 | 2.14 |  |  | 0
Skupni prostor za zaposlene v tehnični službi. - garderoba s sanitarijami (tuš, wc) - skupni prostor s čajno kuhinjo
12 | A6-12 | Garderobe hostesna služba | 1 | 30 | 30 | 2.14 |  |  | 0
Garderoba s sanitarijami, ločeno po spolu. - Ž: 1x wc - M: 1x wc, 1x pisoar
| A7 | SKLADIŠČA Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | A7-01 | Skladišče za delavnice | 1 | 60 | 60 | 2.14 |  |  | 0
- funkcionalna povezava s prostori A6-05, A6-06 in A6-07
02 | A7-02 | Skladišče za scenske elemente | 1 | 1000 | 1000 |  |  |  | 0
Regalno skladiščenje.
03 | A7-03 | Rekvizitarna | 1 | 50 | 50 |  |  |  | 0
Skladišče za rekvizite. - min. širina prostora 4m
04 | A7-04 | Skladišče za zavese | 1 | 15 | 15 |  |  |  | 0
V neposredni bližini tapetniške delavnice (A6-08).
05 | A7-05 | Fundus | 1 | 300 | 300 |  |  |  | 0
Vključuje tudi: - fundus za stare kostume (30 m²), - fundus za kostume tekočih predstav (30 m²).
06 | A7-06 | Skladišče lučna oprema | 1 | 50 | 50 |  |  |  | 0
Shranjevanje opreme, ki ni del stalne opreme odrov. - zaželeno na nivoju dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.
07 | A7-07 | Skladišče tonska oprema | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 0
Zaželeno na nivoju dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.
08 | A7-08 | Skladišče video oprema | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 0
Zaželeno na nivoju dvoran, neposredno ob manipulacijskem hodniku.
| A8 | ADMINISTRACIJA IN PRODUKCIJA Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | A8-01 | Tajništvo | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 0
Dostop do pisarne direktorja in umetniškega vodje. - 1 stalno delovno mesto
02 | A8-02 | Pisarna direktor | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 0
Prostor je povezan s pisarno umetniškega vodje in tajništvom. - 1 stalno delovno mesto
03 | A8-03 | Pisarna umetniški vodja | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 0
Prostor je povezan s pisarno direktorja gledališča in tajništvom. - 1 stalno delovno mesto
04 | A8-04 | Računovodstvo | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 0
- 2 stalni delovni mesti
05 | A8-05 | Projektna pisarna | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 0
- 2 stalni delovni mesti
06 | A8-06 | Pisarna Festival Bobri | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 0
- 1 stalno delovno mesto
07 | A8-07 | Vodja tehnike | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 0
- 1 stalno delovno mesto
08 | A8-08 | Lektorska in strokovna pisarna | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 0
- 2 stalni delovni mesti
09 | A8-09 | Dramaturška pisarna | 1 | 18 | 18 |  |  |  | 0
- 3 stalna delovna mesta
10 | A8-10 | Pisarna zunanji sodelavci | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 0
- 2 stalni delovni mesti
11 | A8-11 | Pisarna organizacija programa | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 0
- 1 stalno delovno mesto
12 | A8-12 | Pisarna PR in marketing | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 0
- 2 stalni delovni mesti
13 | A8-13 | Sejni prostor | 1 | 40 | 40 |  |  |  | 0
Prostor za izvajanje skupnih sestankov, predavanj ipd. - kapaciteta do 20 oseb - opremljeno s čajno kuhinjo - zaželena naravna osvetlitev
14 | A8-14 | Arhiv | 2 | 50 | 100 |  |  |  | 0
15 | A8-15 | Soba za fotokopiranje | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 0
Opremljeno s tiskalnikom, fotokopirnim strojem in računalnikom.
16 | A8-16 | Garderoba zaposleni | 1 | 40 | 40 |  |  |  | 0
Garderoba s sanitarijami za zaposlene v administraciji in produkciji.
| A9 | REZIDENCE Posebnosti: /
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | A9-01 | Apartma | 5 | 30 | 150 | 2.14 |  |  | 0
Rezidence za gostujoče umetnike. Funkcionalna povezava z ostalim delom gledališča ni nujna. - dvoposteljni apartma z manjšo kuhinjo, kopalnico in delovnim kotičkom
| A10 | TEHNIČNI IN SERVISNI PROSTORI Posebnosti: /
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | A10-01 | Napajanje UPS | 1 | 70 | 70 | 2.14 |  |  | 0
02 | A10-02 | Prostor za teristorske omare in serverje | 1 | 70 | 70 | 2.14 |  |  | 0
- ločeni teristorji za vsako dvorano
03 | A10-03 | Prostor za odpadke | 1 | 30 | 30 | 2.14 |  |  | 0
04 | A10-04 | Strojnica | 1 |  | 432.8 | 2.14 |  |  | 0
- 5-8% neto površine objekta
05 | A10-05 | Jaški | 1 |  | 173.12 | 2.14 |  |  | 0
- 2% neto površine objekta, na etažo
| A11 | KOMUNIKACIJE Posebnosti: Funkcionalne povezave med programi so prikazane v prilogi D_1 Sheme organizacije programa.
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | A11-01 | Manipulacijski hodnik | [6 empty] | 0
Hodniki, po katerih se transportirajo scenski elementi. Hodnik povezuje nakladalno rampo z zaodrjem, vsemi dvoranami, skladišči in delavnicami. Običajen scenski element oz. kulisa se transportira na vozičku 1x2m in je velikosti 6x1,2x0,1m. - min. širina hodnika 6m - hodnik mora biti brez vertikalnih preprek ali stopnic
02 | A11-02 | Nakladalna rampa |  |  |  | 2.14 |  |  | 0
- po možnosti natovarjanje skozi odprtino 2,5x7m - zaželena je fiksna nakladalna rampa, na višini 1,3m (izravnalna ploščad ni zaželena)
03 | A11-03 | Tovorno dvigalo 1 | 1 | 18 | 18 | 2.14 |  |  | 0
Omogoča prevoz oz. dostavo elementov za izvajanje produkcije in je namenjeno izključno za prevoz tovora. Dvigalo napaja vse dvorane, tudi obstoječe. - notranje dimenzije kabine 2,5x7x3m
04 | A11-04 | Tovorno dvigalo 2 | 1 | 4 | 4 | 2.14 |  |  | 0
Manjše tovorno dvigalo, ki naj omogoča povezavo med garderobami in fundusom. - notranje dimenzije kabine 2x2x2m
05 | A11-05 | Komunikacije |  |  | 1946.4133 |  |  |  | 0
20% neto površine objekta
06 | A11-06 | Dvigala, stopnišča |  |  | 215.8132 |  |  |  | 0
3% neto površine objekta
| A12 | DODATNI PROSTORI Posebnosti: /
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | A12-01 | Dodatni prostor | [6 empty] | 0
Po presoji natečajnika
02 | A12-02 | Dodatni prostor |  |  |  | 2.14 |  |  | 0
Po presoji natečajnika
03 | A12-03 | Dodatni prostor |  |  |  | 2.14 |  |  | 0
Po presoji natečajnika
04 | A12-04 | Dodatni prostor |  |  |  | 2.14 |  |  | 0
Po presoji natečajnika
05 | A12-05 | Dodatni prostor | [6 empty] | 0
Po presoji natečajnika
06 | A12-06 | Dodatni prostor | [6 empty] | 0
Po presoji natečajnika

## A - SMG obstoječe
| A SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE | [5 empty] | ∑ št. | ∑ m²
| obstoječe |  | NATEČAJNA NALOGA |  |  |  | 0 | 0
|  |  | NATEČAJNI ELABORAT |  |  |  | 0 | 0
| A13 | SPODNJA DVORANA Posebnosti: /
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | A13-01 | Vhod |  |  |  | 2.14 |  |  | 0
Vhod z vetrolovom.
02 | A13-02 | Foyer spodnja dvorana |  |  |  | 2.14 |  |  | 0
Pred vsemi dvoranami. Kvadratura se smiselno razdeli glede na zasnovo in postavitev dvoran. Maksimalna kapaciteta v objektu je do 600 obiskovalcev.
03 | A13-03 | Dvorana | [6 empty] | 0
Obstoječa spodnja dvorana. - kapaciteta do 100 sedežev
04 | A13-04 | Dodatni prostor | [6 empty] | 0
Po presoji natečajnika
05 | A13-05 | Dodatni prostor |  |  |  | 2.14 |  |  | 0
Po presoji natečajnika
06 | A13-06 | Dodatni prostor |  |  |  | 2.14 |  |  | 0
Po presoji natečajnika
07 | A13-07 | Dodatni prostor |  |  |  | 2.14 |  |  | 0
Po presoji natečajnika
08 | A13-08 | Dodatni prostor | [6 empty] | 0
Po presoji natečajnika
09 | A13-09 | Dodatni prostor | [6 empty] | 0
Po presoji natečajnika

## B - PIONIRSKI DOM
| B PIONIRSKI DOM | [5 empty] | ∑ št. | ∑ m²
|  |  | NATEČAJNA NALOGA |  |  |  | 60 | 1449
|  |  | NATEČAJNI ELABORAT |  |  |  | 0 | 0
| B1 | UČNI PROSTORI Posebnosti: /
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | B1-01 | Učilnica glasba | 9 | 12 | 108 | 2.14 |  |  | 0
Učilnice za poučevanje glasbe. Pouk poteka individualno. - miza za učitelja - omare za shranjevanje
02 | B1-02 | Učilnica glasba - igralnica | 1 | 30 | 30 |  |  |  | 0
Prostor za izvajanje glasbenih uric, kjer se mlajši otroci spoznavajo z glasbo. Pouk poteka dinamično. - omare za shranjevanje glasbil - miza za učitelja
03 | B1-03 | Učilnice tuji jeziki | 12 | 25 | 300 |  |  |  | 0
Učilnice za izvajanje pouka tujega jezika. - 12-15 učencev - 15 enojnih miz s stoli - miza za učitelja
04 | B1-04 | Učilnica tuji jeziki - večja | 1 | 50 | 50 |  |  |  | 0
Večja učilnica za izvajanje pouka tujega jezika. Uporablja se tudi za izvajanje igralnih uric v manjši skupini za najmlajše otroke. - kapaciteta do 25 učencev - 25 enojnih miz s stoli - omare za shranjevanje didaktičnega materiala - miza za učitelja
05 | B1-05 | Učilnica tuji jeziki - manjša | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 0
Manjša za izvajanje pouka tujega jezika. - kapaciteta do 5 učencev - 5 enojnih miz s stoli - miza za učitelja
06 | B1-06 | Dvorana majhna | 1 | 60 | 60 |  |  |  | 0
Prostor za izvajanje nastopov, razstav, impro lige ipd. - opremljeno z odrom s praktikabli, fleksibilna postavitev - kapaciteta do 40 otrok
07 | B1-07 | Plesna dvorana | 1 | 40 | 40 |  |  |  | 0
Prostor za ples, cirkus. - opremljeno z ogledali in baletnim drogom
08 | B1-08 | Učilnica za gledališče | 1 | 45 | 45 |  |  |  | 0
Učilnica za izvajanje pouka gledališča. - opremljeno z manjšim odrom
09 | B1-09 | Učilnica mladi raziskovalci | 1 | 30 | 30 |  |  |  | 0
Prostor za izvajanje naravoslovnih delavnic. Pouk poteka raziskovalno in temelji na samostojnem izvajanju poskusov.
10 | B1-10 | Skladišče | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 0
Shranjevanje opreme za izvajanje delavnic in pouka.
11 | B1-11 | Zbornica kultura | 1 | 30 | 30 |  |  |  | 0
Skupni prostor za zaposlene v kulturno-umetniškem oddelku. - opremljeno s čajno kuhinjo
12 | B1-12 | Zbornica tuji jeziki | 1 | 40 | 40 |  |  |  | 0
Skupni prostor za zaposlene v oddelku tujih jezikov. - opremljeno z manjšo čajno kuhinjo - del prostora je namenjen shranjevanju strokovne literature
13 | B1-13 | Shramba mednarodni izpiti | 1 | 4 | 4 |  |  |  | 0
Varovan prostor za shranjevanje materiala za izvajanje mednarodnih izpitov. - opremljeno s trezorjem
14 | B1-14 | Sanitarije učenci | [6 empty] | 0
Sanitarije se nahajajo v vsaki etaži in obeh krakih.
15 | B1-15 | Sanitarije zaposleni | [6 empty] | 0
Sanitarije se nahajajo v vsaki etaži in obeh krakih.
| B2 | FESTIVALNA DVORANA Posebnosti: Zaželeno je, da se večina prostorov v 1. nadstropju Baragovega semenišča nameni programu Festivalne dvorane in da se poti različnih uporabnikov objekta (otroci, obiskovalci koncerta, učitelji) čim manj mešajo. Zahodni vhod na Vilharjevi 13 ostane glavni vhod v Festivalno dvorano.
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | B2-01 | Festivalna dvorana |  |  |  | 2.14 |  |  | 0
Obstoječa dvorana. Največja kapaciteta ob koncertni postavitvi je 767 obiskovalcev, ob klubski postavitvi pa do 192 obiskovalcev.
02 | B2-02 | Prostor za režijo in tonsko, lučno, zvočno podporo | 1 | 5 | 5 | 2.14 |  |  | 0
Prostor se nahaja v dvorani in ni fizično ločen.
03 | B2-03 | Garderoba obiskovalci | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 0
Ob glavnem vhodu v dvorano, na zahodni strani objekta.
04 | B2-04 | Sanitarije obiskovalci | [6 empty] | 0
Ob glavnem vhodu v dvorano in garderobi.
05 | B2-05 | Gostinski del vzhod | 1 | 50 | 50 |  |  |  | 0
Namenjen pripravi pogostitev, dostopen le zaposlenim oz. zunanjim izvajalcem. - opremljeno s kuhinjo
06 | B2-06 | Gostinski del zahod | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 0
Prostor za točilni pult in pogostitve pred vhodom v dvorano.
07 | B2-07 | Prostor za ogrevanje | 1 | 70 | 70 |  |  |  | 0
Prostor naj se nahaja v neposredni bližini Festivalne dvorane in je namenjen čakanju igralcev, nastopajočih pred odhodom na oder. - prostor ni fiksno zaprt, stene je možno popolnoma odpreti - uporablja se lahko tudi za izvajanje dela programa Pionirskega doma (npr. zajtrkovanje otrok v času Poletnih šol)
08 | B2-08 | Maskirnica | 1 | 10 | 10 |  |  |  | 0
Prostor za masko, v bližini garderob in prostora za ogrevanje.
10 | B2-10 | Garderoba nastopajoči FD vzhod | 1 | 35 | 35 |  |  |  | 0
- 2 garderobi večji s sanitarijami, 2 manjši
11 | B2-11 | Sanitarije nastopajoči | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 0
Skupne sanitarije za nastopajoče v bližini garderob.
12 | B2-12 | Skladišče dvorana | 1 | 50 | 50 |  |  |  | 0
Shranjevanje opreme in kulis za Festivalno dvorano (do 600 stolov, 200 miz in praktikabli). - prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta
| B3 | TEHNIČNI PROSTORI Posebnosti: /
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | B3-01 | Recepcija | 1 | 8 | 8 | 2.14 |  |  | 0
Ob obeh vhodih, prostor za vratarja.
02 | B3-02 | Delavnica | 1 | 30 | 30 | 2.14 |  |  | 0
Večnamenska delavnica za kovinarska, mizarska dela ipd. - prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta
04 | B3-04 | Fundus gledališče | 2 | 70 | 140 | 2.14 |  |  | 0
- prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta
05 | B3-05 | Vzdrževanje in čistilni servis | 1 | 10 | 10 | 2.14 |  |  | 0
- shramba za opremo za vzdrževanje objekta in čistilni servis, - garderoba s sanitarijami za osebje (2 osebi).
06 | B3-06 | Pisarna tehniki | 1 | 10 | 10 | 2.14 |  |  | 0
Pisarna za tehnike. - dve delovni mesti
07 | B3-07 | Prostor za zaposlene | 1 | 15 | 15 | 2.14 |  |  | 0
Prostor za odmor, opremljeno s čajno kuhinjo.
08 | B3-08 | Garderoba za zaposlene | 1 | 12 | 12 | 2.14 |  |  | 0
Garderoba s sanitarijami za zaposlene v tehničnih prostorih (tehniki, mizar, ..)
| B4 | UPRAVNI PROSTORI Posebnosti: /
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | B4-01 | Pisarne | 6 | 12 | 72 | 2.14 |  |  | 0
- 3 pisarne z enim stalnim delovnim mestom - 3 pisarne z dvema stalnima delovnima mestoma
02 | B4-02 | Tajništvo | 1 | 12 | 12 |  |  |  | 0
Dostop do pisarna direktorja in umetniškega vodje. - eno stalno delovno mesto
03 | B4-03 | Pisarna direktor | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 0
Pisarna za direktorico Pionirskega doma. Dostopno iz tajništva. - eno stalno delovno mesto
04 | B4-04 | Pisarna PR | 1 | 20 | 20 |  |  |  | 0
Pisarna za vodjo PR službe. - eno stalno delovno mesto
05 | B4-05 | Sejni prostor | 1 | 25 | 25 |  |  |  | 0
Prostor za izvajanje skupnih sestankov, predavanj ipd. Kapaciteta do 10 oseb. Opremljeno s čajno kuhinjo.
06 | B4-06 | Arhiv | 1 | 50 | 50 |  |  |  | 0
Prostor se lahko umesti v kletno etažo novega dela objekta.
06 | B4-06 | Sanitarije zaposleni | [6 empty] | 0
Sanitarni sklop za zaposlene v upravi.
| B5 | ZGORNJA DVORANA Posebnosti: Obstoječa dvorana
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | B5-01 | Dvorana | [6 empty] | 0
02 | B5-02 | Zaodrje | [6 empty] | 0
| B6 | KOMUNIKACIJE Posebnosti: /
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | B6-01 | Komunikacije | [6 empty] | 0
02 | B6-02 | Dvigala, stopnišča | [6 empty] | 0
| B7 | DODATNI PROSTOR Posebnosti: /
| NATEČAJNA NALOGA | [5 empty] | NATEČAJNI ELABORAT
| šifra | ime prostora | št. | m² | ∑ m² |  | št. | m² | ∑ m² | opombe
01 | B7-01 | Dodatni prostor | [6 empty] | 0
Po presoji natečajnika
02 | B7-02 | Dodatni prostor | [6 empty] | 0
Po presoji natečajnika
03 | B7-03 | Dodatni prostor | [6 empty] | 0
Po presoji natečajnika
04 | B7-04 | Dodatni prostor | [6 empty] | 0
Po presoji natečajnika
05 | B7-05 | Dodatni prostor | [6 empty] | 0
Po presoji natečajnika
06 | B7-06 | Dodatni prostor | [6 empty] | 0
Po presoji natečajnika