## URBANIZEM +IVP
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2 |  | Navodilo: | Prosimo, da natečajniki izpolnijo rumeno označena polja (BTP naj se povzamejo iz načrtov!, za izračun FI naj se upoštevajo BTP površine skladno z določili OPN MOL ID)
KAMPUS ZALOŠKA - Izgradnja kompleksa KZ
URBANISTIČNI KAZALNIKI - FAKTOR IZRABE |  | A | FAKTOR IZRABE - površine v m2 / etapa | SKLOP SEVERNI DEL (Z1) v m2 | SKLOP JUŽNI DEL (Z2) v m2 | SKLOP SEVERNI IN JUŽNI DEL SKUPAJ (Z1+Z2)
|  |  | NTP, brez garaže | 0 | 0 | 0
IZHODIŠČA ZA IZRAČUN FI - NATEČAJNA NALOGA | OPN MOL ID |  | NTP vse skupaj | 0 | 0 | 0
|  |  | BTP, brez garaže |  |  | 0
|  |  | BTP vse skupaj |  |  | 0
|  |  | BTP za izračun FI |  |  | 0
|  |  | BTP za izračun FI, skupaj z Vurnikovo stavbo | 0 |  | 0
|  |  | Dosežen FI (ni zahteve, faktor ima orientacijsko vrednost) | 0 | 0 | 0
|  | B | Ocenjena vrednost investicije - postavke | SKLOP SEVERNI DEL (Z1) (v EUR brez DDV) | SKLOP JUŽNI DEL (Z2) (v EUR brez DDV) | SKLOP SEVERNI IN JUŽNI DEL SKUPAJ (Z1+Z2) (v EUR brez DDV)
IZRAČUN DOPUSTNIH BTP za novogradnjo, skladno z normativom za izračun FI (brez garaž, inštalacijskih prostorov v kleti in kolesarnic; v m2):
|  | I. | Pripravljalna in zemeljska dela (vključno z zaščito gradbene jame) |  |  | 0
SEVERNI DEL BTP skupaj (brez garaže) | 0 | II. | Gradbeno obrtniška dela (vključno z garažo) |  |  | 0
BTP za izračun FI | 0 | III. | Električne instalacije |  |  | 0
BTP za izračun FI, skupaj z Vurnikovo stavbo: | 0 | IV. | Strojne instalacije |  |  | 0
|  | V. | Notranja, pohištvena in IKT oprema |  |  | 0
JUŽNI DEL BTP skupaj (brez garaže) | 0 | VI. | Tehnološka oprema (osnovna - laminarij, digestorij) |  |  | 0
BTP za izračun FI | 0 |  | SKUPAJ | 0 | 0 | 0
SKUPAJ BTP SEVERNI IN JUŽNI DEL za izračun FI | 0
|  | VII. | Zunanja ureditev - zelene in utrjene površine |  |  | 0
Velikost območja za gradnjo - zazidljivo (m2) | 8686.2 | VIII. | Zunanja ureditev - prometne površine |  |  | 0
Z1 Zazidljivo - severni del | 6396.6 | IX. | Komunalna ureditev |  |  | 0
Z2 Zazidljivo - južni del | 2289.6 |  | SKUPAJ | 0 | 0 | 0
|  | I.-VIII. | VSE SKUPAJ ocenjena vrednost investicije brez tehnološke opreme | 0 | 0 | 0
Vurnikova stavba, ki se ohranja,
BTP, ki se upoštevajo pri izračunu FI za celoto:
|  | C | Kazalnik stroška izgradnje glede na BTP površine v m2 / etapa | SKLOP SEVERNI DEL (Z1) | SKLOP JUŽNI DEL (Z2) | SKLOP SEVERNI IN JUŽNI DEL SKUPAJ (Z1+Z2)
|  |  | Vrsta del | Kazalnik cena/m2 BTP | Kazalnik cena/m2 BTP | Kazalnik cena/m2 BTP
|  |  | I.-IV. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | V. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  |  | VII.-IX. | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | Opomba: | Vse cene so brez DDV!
Natečajniki izpolnjujejo rumeno označena polja.
Vnašajo se podatki skladno s SIST ISO 9836 (v m²).
Za izkazovanje uspešnosti umeščanja programa so ključne uporabne površine.

## POVRŠINE PO SKLOPIH Z1 Z2
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS ZALOŠKA - Izgradnja kompleksa KZ
SKLOP SEVERNI DEL (Z1) | PROJEKTNA NALOGA - PROSTORSKE KAPACITETE | [5 empty] | (v m2)
PROGRAMSKO - FUNKCIONALNI SKLOPI | I. | II. | III. | IV. | V. | VI.
NAZIV sklopa prostorov / OE | IMI | DM | KMRC-CB | MŠS | IZM | IP | SKUPAJ
Laboratoriji | 2740 |  |  |  |  | 2211 | 4951
Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice | 385 |  |  |  |  | 215 | 600
Pisarne in kabineti | 908 |  |  |  |  | 953 | 1861
Skupni prostori | 980 |  |  |  |  | 428 | 1408
SKUPAJ | 5013 |  |  |  |  | 3807 | 8820
Tehnični prostori
Tehnični prostori in servisi | 1930.975 |  |  |  |  | 1466 | 3396.975
Komunikacije | 1650 |  |  |  |  | 1100 | 2750
Garaža (65+45 PM) | 1950 |  |  |  |  | 1350 | 3300
VSE SKUPAJ NTP SKLOP SEVERNI DEL (Z1) brez garaže | 8593.975 |  |  |  |  | 6373 | 14966.975
VSE SKUPAJ NTP SKLOP SEVERNI DEL (Z1) z garažo | 10543.975 |  |  |  |  | 7723 | 18266.975
SKLOPJUŽNI DEL (Z2) | PROJEKTNA NALOGA - PROSTORSKE KAPACITETE | [5 empty] | (v m2)
PROGRAMSKO - FUNKCIONALNI SKLOPI | I. | II. | III. | V. | VI. | VII.
NAZIV sklopa prostorov / OE | IMI | DM | KMRC-CB | MŠS | IZM | IP | SKUPAJ
Laboratoriji |  | 0 | 449 | 0 |  |  | 449
Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice |  | 1453 | 0 | 198 |  |  | 1651
Pisarne in kabineti |  | 401 | 92 | 39 |  |  | 532
Skupni prostori |  | 76 | 62 | 36 |  |  | 174
Skupni prostori za celotno stavbo | [6 empty] | 464
SKUPAJ |  | 1930 | 603 | 273 |  |  | 3270
Tehnični prostori
Tehnični prostori in servisi |  | 349 | 116 | 10 |  |  | 475
Tehnični prostori in servisi za celotno stavbo | [6 empty] | 411
Komunikacije | [6 empty] | 880
Garaža (45 PM) | [6 empty] | 1100 | Okvirni izračun parkinih mest
VSE SKUPAJ NTP sklop JUŽNI DEL (Z2) brez garaže |  | 2279 | 719 | 283 |  |  | 5036
VSE SKUPAJ NTP SKLOP JUŽNI DEL (Z2) z garažo | [6 empty] | 6136 | motorni promet
[8 empty] | CC-SI 12630 | BTP (m2) | normativ |  | PM | PC2: 50% | od tega obiskovalci
SKLOP V CELOTI SEVERNI IN JUŽNI DEL(Z1+Z2) NTP brez garaže | [6 empty] | 20002.975 | visoke šole | 7321.0888 | 1/30 BTP | od tega 20% obiskovalci | 244.0363 | 122.0181 | 24.4036
SKLOP V CELOTI SEVERNI IN JUŽNI DEL (Z1+Z2) NTP z garažo | [6 empty] | 24402.975 | znanstveno raziskovalno delo | 17082.5406 | 1/60 BTP | od tega 10% obiskovalci | 284.709 | 142.3545 | 14.2355
SKLOP V CELOTI SEVERNI IN JUŽNI DEL (Z1+Z2) NTP z garažo in zakloniščem | [6 empty] | 24677.975 | SKUPAJ | 24403.6295 |  |  | 528.7453 | 264.3727 | 38.6391
kolesarji
[8 empty] | CC-SI 12630 | BTP (m2) | normativ |  | PMk
SKLOP SEVERNI DEL (Z1) | NATEČAJNE REŠITVE - PROSTORSKE KAPACITETE | [5 empty] | (v m2) | visoke šole | 684 | 1PMk/5 študenti + 1PMk/5 zaposleni |  | 136.8
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI. |  | znanstveno raziskovalno delo | 17082.5406 | 1/100 BTP m2 |  | 170.8254
NAZIV sklopa prostorov / OE | IMI | DM | KMRC-CB | MŠS | IZM | IP | SKUPAJ | SKUPAJ |  |  |  | 307.6254
Laboratoriji | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Pisarne in kabineti | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Skupni prostori | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SKUPAJ | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Tehnični prostori
Tehnični prostori in servisi | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Komunikacije | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
Garaža | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
VSE SKUPAJ NTP SKLOP SEVERNI DEL (Z1) brez garaže | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
VSE SKUPAJ NTP SKLOP SEVERNI DEL (Z1) z garažo | 0 |  |  |  |  | 0 | 0
SKLOP Z2 | NATEČAJNE REŠITVE - PROSTORSKE KAPACITETE | [5 empty] | (v m2)
| I. | II. | III. | IV. | V. | VI.
NAZIV sklopa prostorov / OE | IMI | DM | KMRC-CB | MŠS | IZM | IP | SKUPAJ
Laboratoriji |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Pisarne in kabineti |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Skupni prostori |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Skupni prostori za celotno stavbo
SKUPAJ |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Tehnični prostori
Tehnični prostori in servisi |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
Tehnični prostori in servisi za celotno stavbo | [6 empty] | 0
Komunikacije | [6 empty] | 0
Garaža | [6 empty] | 0
VSE SKUPAJ NTP sklop JUŽNI DEL (Z2) brez garaže | [6 empty] | 0
VSE SKUPAJ NTP SKLOP JUŽNI DEL (Z2) z garažo | [6 empty] | 0
VSE SKUPAJ CELOTEN SKLOP (Z1+Z2) NTP brez garaže | [6 empty] | 0
VSE SKUPAJ CELOTEN SKLOP (Z1+Z2) NTP z garažo | [6 empty] | 0
VSE SKUPAJ CELOTEN SKLOP (Z1+Z2) NTP z garažo in zakloniščem | [6 empty] | 0
Opomba:
Tabela se izponjuje samodejno.

## I. IMI - Imunologija
UNIVERZA V LJUBLJANI | [6 empty] | 12863.6495 | BTP komplet, z garažo
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2 | [6 empty] | 10484.6495 | BTP komplet, brez garaže
KAMPUS ZALOŠKA - Izgradnja kompleksa KZ | [6 empty] | 8471.6495 | BTP brez komunikacij, garaže
[7 empty] | 10543.975 | NTP komplet
SKLOP Z1 |  | PROSTORSKE KAPACITETE | (v m2) | (v m2) | umeščanje v etažo | umeščanje v etažo | 8593.975 | NTP komplet, brez garaže
[7 empty] | 6943.975 | NTP brez komunikacij, garaže
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV |  | OCENA BTP 1,22
I. | IMI | INŠTITUT in KATEDRA za MIKROBIOLOGIJO IN IMUNOLOGIJO (brez G in Kom) | 6943.975 | 0 | Z = zahteva, P=priporočilo, če ni navedbe, natečajnik o umestitvi presodi sam | umestitev v etažo
| IMI_STS | STROKOVNO TEHNIČNE SLUŽBE IMI | 501 | 0 | Z - P
| IMI_sv | SPREJEM in VPIS VZORCEV - 10-11 oseb | 186 | 0 | Z - P
| IMI_sv_1 | Sprejem in vpis vzorcev | 133 | 0
| IMI_sv_1.1 | Vetrolov | 4
| IMI_sv_1.2 | Dostava vzorcev - predprostor | 12
| IMI_sv_1.3 | Sprejemna pisarna vzorcev, sprejemni pult, z dvema okencema (sprejem in izdaja-čisto), triaža - 10 DM | 70
| IMI_sv_1.4 | Priročno skladišče v sklopu izdaje in sprejema vzorcev, s prostorom za hladilnike | 12
| IMI_sv_1.5 | Niša za e-obravnavo in spremljanje vzorcev - 1 DM (zasteklen box) | 8
Opomba: Sprejem in vpis vzorcev naj ima ločen dostop, omogočen mora biti dostop za dostavna vozila
| IMI_sv_1.6 | Pisarna vodja sprejema | 12
| IMI_sv_1.7 | Soba 1 (dežurni zdravnik, soba, TWC) | 15
| IMI_sv_2 | Ambulanta za odvzem vzorcev | 53 | 0
| IMI_sv_2.1 | Predprostor in čakalnica za paciente, prostor za vozičke | 16 |  |  |  | 104 | SKUPNO ŠT. DM V PISARNAH ZA LABE
| IMI_sv_2.2 | Predprostor, predajno okence, sprejem vzorcev | 6 |  |  |  | 23 | SKUPNO ŠT. DM V PISARNAH UPRAVA
| IMI_sv_2.3 | Prostor za odvzem urina | 4 |  |  |  | 5 | SKUPNO ŠT. DM KATEDRA
| IMI_sv_2.4 | Prostor za odvzem krvi in brisov | 12 |  |  |  | 132 | VSE SKUPAJ ŠT. DM
| IMI_sv_2.5 | Ordinacija (zdravnik, konzultacije pacient) | 15 | [5 empty] | #DIV/0! | f povečanja
|  | Opomba: Ambulanta za odvzem vzorcev naj ima ločen dostop | [6 empty] | #DIV/0! | f povečanja
[9 empty] | 1.1036 | f povečanja
| IMI_GOJ | SLUŽBA ZA PRIPRAVO GOJIŠČ IN REAGENTOV (GOJ) - 6-8 oseb | 208 | 0 | P-K1, če je zagotovljena naravna svetloba
| IMI_GOJ_1 | Filter za osebje - nečisto | 8
| IMI_GOJ_2 | Filter za osebje - čisto | 6
| IMI_GOJ_3 | Prostor za pripravo (mešanje, segrevanje), mediaklavi, nalivalne linije, ročno nalivanje, prostor za ohlajanje | 50
| IMI_GOJ_4 | Prostor za tehtanje (dostopen iz prostora IMI_GOJ_5) | 7
| IMI_GOJ_5 | Priročno skladišče za dehidracijske plošče (nadzorovani pogoji) | 7
| IMI_GOJ_6 | Hladna soba (gojišča v testiranju) | 13
| IMI_GOJ_7 | Prostor za kontrolo kakovosti (merjenje pH, sterilnost, rastnost) gojišča in reagenti | 30
| IMI_GOJ_8 | Hladna soba (sproščena gojišča / pripravljena na inštitutu / kupljena) | 8
| IMI_GOJ_9 | Hladna soba (sproščena gojišča / kupljena) | 8
| IMI_GOJ_10 | Prostor za pripravo reagentov (digestorij, prostor za tehtanje), priprava ultračiste vode (lokalno) | 12
| IMI_GOJ_11 | Prostor za shranjevanje reagentov (hladilnik) - tedenska zaloga (nadzorovani pogoji) - dostava reagentov iz centralnega skladišča | 7
| IMI_GOJ_12 | Prostor za shranjevanje kemikalij | 8
| IMI_GOJ_13 | Prostor za shranjevanje reagentov in izdajo | 8
| IMI_GOJ_14 | Skladišče sterilne steklovine (v primeru, da bo sterilizacija v neposredni bližini prostora IMI_GOJ_3, mora biti med sterilnim delom sterilizacije, kjer se hrani sterilna steklovina in prostorom IMI_GOJ_2 filter. | 6
| IMI_GOJ_15 | Prostor za avtoklavijanje (rezervni prostor) | 15
| IMI_GOJ_16 | Pisarna vodje GOJ+STP | 15
| IMI_STP | STERILIZACIJA IN POMIVALNICA (STP) - 5 oseb | 107 | 0 | P-K1
| IMI_STP_1 | Prostor za zbiranje infektivnih odpadkov | 10
| IMI_STP_2 | Prostor za pripravo infektivnih odpadkov za avtoklaviranje | 12
| IMI_STP_3 | Prostor avtoklavi (2 prehodna avtoklava) | 22
| IMI_STP_4 | Prostor za sortiranje (neposredno za prehodnima avtoklavoma) | 10
| IMI_STP_5 | Pomivalnica (ročno in strojno pomivanje) | 24
| IMI_STP_6 | Filter med IMI_STP_5 in IMI_STP_7 | 4
| IMI_STP_7 | Sterilizacija priprava, (prehodni suhi sterilizator + plazma sterilizator) | 15
| IMI_STP_8 | Prostor za shranjevanje sterilnega materiala (v primeru, da bodo prostori službe za pripravo gojišč v neposredni bližini shrambe za sterilni material, bo prostor s prostorom IMI_GOJ_3 dostopen preko filtra. | 10
| IMIL | LABORATORIJI IMI | 3390 | 0
| IMIL_BMK | BAKTERIOLOGIJA - BAKTERIOLOŠKA AVTOMATIZIRANA LINIJA TLA - 60 oseb | 1078 | 0 | P-1N+2N
|  | BAKTERIOLOGIJA TLA - 60 oseb | 982 | 0 | naravna svetloba
| IMIL_BMK_1 | Priprava vzorcev (vključuje tudi prostor za mikroskopiranje, kjer je predvidenih 6 mikroskopov) | 40
| IMIL_BMK_2 | TLA (2-3 InoqulA-i, linija, inkubatorji, MALDI Identify,...) - ta prostor mora biti rezerviran za postavitev linije ali morebitni dve vzporedni liniji. | 450
| IMIL_BMK_3 | Reading room (ob TLA) - posamezni boksi (pregrajeno) - 10 pozicij | 50
| IMIL_BMK_4 | Hladna soba (ob liniji TLA)- 1 obojestranska, ki se polni iz hodnika | 15
| IMIL_BMK_5 | Hladna soba (ob liniji TLA)- 2 obojestranska, ki se polni iz hodnika | 15
| IMIL_BMK_6 | Topla soba (ob liniji TLA) -1 | 20
| IMIL_BMK_7 | Topla soba (ob liniji TLA) -2 | 20
| IMIL_BMK_8 | Pisarna (dežurna zdravnika, specializanti) - lahko za zastekleno steno; ob liniji TLA | 15
| IMIL_BMK_9 | Pisarna (specializanti) - lahko za zastekleno steno; ob liniji TLA | 15
| IMIL_BMK_10 | Pisarna (vodja TLA) | 12
| IMIL_BMK_11 | OFF pozicije za področja, vezana na mikroskopiranje | 60
| IMIL_BMK_12 | Prostor za aparate HK (posebej hlajeno) ob liniji TLA (zraven prostora priprava vzorcev) | 30
| IMIL_BMK_13 | Prostor za obdelavo anaerobov, diagnostiko OFF | 60
| IMIL_BMK_14 | Hladna soba (zraven prostora za ATB in off) -3 | 10
| IMIL_BMK_15 | Topla soba (zraven prostora za ATB in off)- 3 | 15
| IMIL_BMK_16 | Prostor za shranjevanje potrošnega materiala, nabava | 25
| IMIL_BMK_17 | Prostor za validacije / razvoj (razdeljeno na dve sobi) | 40
| IMIL_BMK_18 | Prostor za kontrolo kakovosti, bioreaktor za oralno mikrobiologijo (če ne bi bil skupen s Službo za pripravo gojišč) | 40
| IMIL_BMK_19 | Pisarna za 5 analitikov (v sklopu TLA) | 25
| IMIL_BMK_20 | Pisarna za 5 analitikov (v sklopu TLA) | 25
| IMIL_BMK_k | PISARNE za osebje BMK, kabineti (lahko izven TLA) | 96 | 0 | OFF TLA
Opomba: Prostori za osebje so lahko izven območja laboratorija, lahko so dislocirani, tudi v drugem nadstropju.
| IMIL_BMK_k1 | Pisarna (izven) TLA (vodje področij, TLA) HEM | 12
| IMIL_BMK_k2 | Pisarna (izven) TLA (vodje področij, TLA) ANR | 12
| IMIL_BMK_k3 | Pisarna (izven) TLA (vodje področij, TLA) ENT | 12
| IMIL_BMK_k4 | Pisarna (izven) TLA (vodje področij, TLA) URI | 12
| IMIL_BMK_k5 | Pisarna (izven) TLA (vodje področij, TLA) BOL | 12
| IMIL_BMK_k6 | Pisarna (izven) TLA (vodje področij, TLA) RSP | 12
| IMIL_BMK_k7 | Pisarna (izven) TLA (vodje področij, TLA) rezerva | 12
| IMIL_BMK_k8 | Pisarna (izven) TLA (vodje področij, TLA) vodja DEŽ | 12
| IMIL_MSDO | MOLEKULARNA IN SEROLOŠKA DIAGNOSTIKA OKUŽB | 941 | 0
|  | Nadstropni sprejemni laboratorij | 45 | 0
| IMIL_MSDO_SL_1 | Laboratorij s predajnimi hladilniki (enako izhodi za osebje) | 45
Opomba: Dostop za dvigalo za vzorce (povezano najmanj z R&D nadstropjem, bakteriologijo, prejemno pisarno in arhivom)
| IMIL_AMD | Laboratorijski prostori za avtomatizirano molekularno diagnostiko | 135 | 0
| IMIL_AMD_1 | Laboratorij za pipetiranje | 20
| IMIL_AMD_2 | Laboratorij z avtomatiziranimi molekularnimi sistemi | 115
| IMIL_RMD | Laboratorijski prostori za ročno molekularno diagnostiko - 5-10 oseb (prehodno) | 112 | 0
| IMIL_RMD_1 | Laboratorij za izolacijo NK za pipetiranje | 45
| IMIL_RMD_2 | Laboratorij za MMX | 16
| IMIL_RMD_3 | Laboratorij za load | 16
| IMIL_RMD_4 | Laboratorij s PCR aparati | 35
Opomba: ta prostor z dvigalom za vzorce povezan z IMIRD_RMD_5 Post PCR
| IMIL_ASD | Laboratorijski prostori za avtomatizirano serološko diagnostiko - 5-10 oseb (prehodno) | 60 | 0
| IMIL_ASD_1 | Laboratorij za pipetiranje | 10
| IMIL_ASD_2 | Laboratorij za avtomatizirano serologijo | 50
| IMIL_PES | Prostor PRZ + EMI + SMB | 89 | 0
| IMIL_PES_1 | Večnamenski laboratorij | 40
| IMIL_PES_2 | Pisarniško tehnični del PRZ (Delovnega prostora za do 4x računalnik s pisalno mizo, stalaže, omarice za dokumentacijo) | 25
| IMIL_PES_3 | Pisarna vodje laboratorija PRZ | 12
| IMIL_PES_4 | Pisarna vodje laboratorija SMB | 12
| IMIL_HIV | Prostor HIV + IMU; do 18 oseb | 164 | 0
| IMIL_HIV_1 | Večnamenski laboratorij (komplement, nevroimunologija, plazemske, splošno + ročna serologija HIV) | 65
| IMIL_HIV_2 | Pisarniško tehnični del HIV (delovni prostor za do 10x računalnik s pisalno mizo - od tega 3x v tihem delu, stalaže, omarice za dokumentacijo) | 40
| IMIL_HIV_3 | Pisarniško tehnični del IMU (delovni prostor za do 8x računalnik s pisalno mizo, stalaže, omarice za dokumentacijo) | 35
| IMIL_HIV_4 | Pisarna vodje laboratorija HIV | 12
| IMIL_HIV_5 | Pisarna vodje laboratorija HUM | 12
| IMIL_WV | Prostor WHO+VIN | 124 | 0
| IMIL_WV_1 | Večnamenski laboratorij | 35
| IMIL_WV_2 | Pisarniško tehnični del WHO (Delovnega prostora za do 4x računalnik s pisalno mizo, stalaže, omarice za dokumentacijo) | 25
| IMIL_WV_3 | Pisarniško tehnični del VIN (delovni prostor za do 10x računalnik s pisalno mizo, od tega ločen tihi del za dve osebi; stalaže, omarice za dokumentacijo) | 40
| IMIL_WV_4 | Pisarna vodje laboratorija WHO | 12
| IMIL_WV_5 | Pisarna vodje laboratorija VIN | 12
| IMIL_KB | Prostor KLM + BOR (+SMB) | 119 | 0
| IMIL_KB_1 | Večnamenski laboratorij | 35
| IMIL_KB_2 | Pisarniško tehnični del SMB (Delovnega prostora za do 8x računalnik s pisalno mizo, stalaže, omarice za dokumentacijo) | 35
| IMIL_KB_3 | Pisarniško tehnični del KLM (delovni prostor za do 5x računalnik s pisalno mizo - od tega 3x v tihem delu, stalaže, omarice za dokumentacijo) | 25
| IMIL_KB_4 | Pisarna vodje laboratorija KLM | 12
| IMIL_KB_5 | Pisarna vodja BOR | 12
| IMIL_EMI | Laboratorij za elektronsko mikroskopijo (EMI) | 45 | 0
Opomba: upoštevati je potrebno posebne zahteve (tresljaji, zatemnitev, farradayeva kletka...)
| IMIL_EMI_1 | EMI | 15
| IMIL_EMI_2 | Vklapljanje (digestorij) | 25
| IMIL_EMI_3 | Tehnični prostor (kompresor) | 5
| IMIL_M | Mikroskopirnica | 12 | 0
| IMIL_M_1 | Mikroskopi (temni prostor) | 12
| IMIL_MSDO_P | Splošni in pisarniški prostori za sklop MSDO | 36 | 0
| IMIL_MSDO_P_1 | Pisarna 1 - 3 DM - vodje procesov | 18
| IMIL_MSDO_P_2 | Pisarna 2 - 3 DM - vodje procesov | 18
| IMIRD | R&D / NGS / FRC / BSL3 / CELICE | 743 | 0
| IMIRD_SL | nadstropni sprejemni laboratorij | 20 | 0
| IMIRD_SL_1 | Laboratorij (prihod vzorcev + hladilnik + zamrzovalnik) | 20
| IMIRD_VL | Večnamenski laboratorij | 20 | 0
| IMIRD_VL_1 | Laboratorij | 20
| IMIRD_RMD | Laboratorijski prostori za ročno molekularno diagnostiko R&D (5-10 oseb, prehodno) | 128 | 0
| IMIRD_RMD_1 | Laboratorij za izolacijo NK za pipetiranje | 36
| IMIRD_RMD_2 | Laboratorij za MMX | 16
| IMIRD_RMD_3 | Laboratorij za load | 16
| IMIRD_RMD_4 | Laboratorij s PCR aparati | 20
| IMIRD_RMD_5 | Post PCR del je pregrajen za GelDocGo z možnostjo zatemnitve | 40
| IMIRD_NGS | Laboratorijski prostori za sekvenciranje - NGS (do 8 oseb, prehodno) | 155 | 0
| IMIRD_NGS_1 | Laboratorij (pre PCR setup / reverzna transkripcija) | 16
| IMIRD_NGS_2 | Laboratorij za mmx | 9
| IMIRD_NGS_3 | Laboratorij (PCR aparati za enrichment) | 10
| IMIRD_NGS_4 | Laboratorij (library prep) | 45
| IMIRD_NGS_5 | Laboratorij (post PCR & Lib QC/normalisation), | 40
| IMIRD_NGS_6 | Laboratorij (sekvenatorji ONT, T=sobna) | 15
| IMIRD_NGS_7 | Laboratorij (sekvenatorji Illumina; T=<20) | 20
| IMIRD_CL | Celični laboratorij | 26 | 0
| IMIRD_CL_1 | Predprostor (omarice, shramba materiala, CO2 jeklenke) | 6
| IMIRD_CL_2 | Laboratorij | 20
| IMIRD_P3 | Laboratorij tip BSL 3 | 148 | 0
| IMIRD_P3_1 | Garderobni filter za osebje (s prehodnimi garderobnimi omarami) - vhod | 8
| IMIRD_P3_2 | Garderobni filter za osebje - čisti vhod | 5
| IMIRD_P3_3 | Garderobni filter za osebje - nečisto | 5
| IMIRD_P3_4 | Prostor za predajo materiala (predajna komora) tudi zdrave živali | 4
| IMIRD_P3_5 | Prostor za iznos materiala | 4
| IMIRD_P3_6 | Tuš - prehodni | 2
| IMIRD_P3_7 | Laboratorij 1 | 15
| IMIRD_P3_8 | Laboratorij 2 | 20
| IMIRD_P3_9 | Laboratorij 3 | 15
| IMIRD_P3_10 | Nečisti hodnik (podtlak -15; lociran prehodni sterilizator, skrinje -20, -80, hladilnik, računalnik-scaner, tiskalnik, pult) | 30
| IMIRD_P3_11 | Prostor za iznos steriliziranih infektivnih odpadkov | 5
| IMIRD_P3_12 | servisni del BSL3, dostop CO2 | 25
| IMIRD_P3_13 | Nadzorna soba - izven podtlaka | 10
Opomba: TEHNIČNO TEHNOLOŠKI DEL - LOČEN SISTEM!
| IMIRD_FRC | Favnistični raziskovalni center | 54 | 0
| IMIRD_FRC_1 | Obhodni hodnik okrog prostorov | 15
| IMIRD_FRC_2 | Prostor 1 | 8
| IMIRD_FRC_3 | Prostor 2 | 8
| IMIRD_FRC_4 | Prostor 2 | 8
| IMIRD_FRC_5 | Pomivalnica/shramba/ | 15
| IMIRD_SP | Splošni in pisarniški prostori (vključno za MR) za sklop R&D / NGS / FRC / CELICE | 192 | 0
| IMIRD_SP_1 | Pisarna 1 - 3 DM | 18
| IMIRD_SP_2 | Pisarna 2 - 3 DM | 18
| IMIRD_SP_3 | Pisarna 3 - 3 DM | 18
| IMIRD_SP_4 | Pisarna 4 - 3 DM | 18
| IMIRD_SP_5 | Pisarna 5 - 3 DM | 18
| IMIRD_SP_6 | Pisarna 6 - 3 DM | 18
| IMIRD_SP_7 | Pisarna 7 - 3 DM (MR) | 18
| IMIRD_SP_8 | Pisarna 8 - 3 DM (MR) | 18
| IMIRD_SP_9 | Pisarna 9 - 6 DM | 24
| IMIRD_SP_10 | Pisarna 10 - 6 DM | 24
| IMI_IMUc | CELIČNA IMUNOLOGIJA (IMUc) | 194 | 0
| IMIL_IMUc | Laboratorij za celično imunologijo (CEL) - 7 oseb | 149 | 0
| IMIL_IMUc_1 | Laboratorij priprava + laboratorij R&D | 50
| IMIL_IMUc_2 | Laboratorij pretočna citometrija | 30
| IMIL_IMUc_3 | Laboratorij GSO (več prostorov znotraj sklopa): | 69 | 0
| IMIL_IMUc_3.1 | Predprostor | 9
| IMIL_IMUc_3.2 | Laboratorij - čista soba (celične kulture) | 14
| IMIL_IMUc_3.2.1 | Filter - vstopni | 6
| IMIL_IMUc_3.2.2 | Filter - izstop | 3
| IMIL_IMUc_3.3 | Laboratorij GSO - 2. stopnja | 25
Opomba: Potrebna povezava z R&D molekularnim laboratorijem.
| IMIL_IMUc_3.3.1 | Filter | 3
| IMIL_IMUc_3.4 | Izolacija | 5
| IMIL_IMUc_3.5 | Prostor za kompresor, CO2 jeklenke (v omari) | 4
|  | Pisarne in kabineti za celično imunologijo | 45 | 0
| IMIL_IMUc_k1 | Pisarna vodje laboratorija CEL | 12
| IMIL_IMUc_k2 | Pisarna - 2 DM | 15
| IMIL_IMUc_k3 | Pisarna - 3 DM | 18
|  | SKLOP OFF TLA | 434 | 0
| IMIL_BMK_k | PISARNE za osebje BMK, kabineti (lahko izven TLA) | 27 | 0 | OFF TLA
Opomba: Prostori za osebje so lahko izven območja laboratorija, lahko so dislocirani, tudi v drugem nadstropju.
| IMIL_BMK_k1 | Pisarna (izven) TLA (vodje področij, TLA) GLI | 12
| IMIL_BMK_k2 | Pisarna (izven) TLA (vodje področij, TLA) rezerva 2 DM | 15
| IMIL_SS | Laboratorij za sterilnost in snažnost | 90 | 0 | OFF TLA
| IMIL_SS_1 | Laboratorij za snažnost (vključno z analizo) | 50
| IMIL_SS_2 | Laboratorij - čista soba za sterilnost | 40 | 0
| IMIL_SS_2.1 | Filter - airlock 1 | 3
| IMIL_SS_2.2 | Filter - airlock 2 | 5
| IMIL_SS_2.3 | Filter - airlock 3 | 5
| IMIL_SS_2.4 | Prostor za pripravo | 12
| IMIL_SS_2.5 | Čista soba (2x laminar) | 15
Opomba: Laboratorij za sterilnost in snažnost naj bo povezan s prostori za mikologijo, Laboratorija za sterilnost in snažnost morata biti ločena, s predajnim oknom za vzorce.
| IMIL_KZB | Laboratorij za kultivacijo zahtevnih bakterij | 68 | 0 | OFF TLA
Opomba: Lokacija v nadstropju off-TLA, glive
| IMIL_KZB_1 | Prostor BOR | 25
| IMIL_KZB_2 | Prostor KLM | 25
Opomba: prostora ločena z odstranljivo predelno steno
| IMIL_KZB_3 | Pisarna 3 DM BOR (3 računalniki) | 18
| IMIL_SSO | Laboratorij SSO | 55 | 0 | OFF TLA
| IMIL_SSO_1 | Laboratorij | 40
| IMIL_SSO_2 | EF (BOR+SSO) | 15
Opomba: prostora ločena z odstranljivo predelno steno, dvigalo za vzorce povezano z IMIL_RMD
| IMIL_MIK | MIKOLOGIJA / LABORATORIJ ZA DIAGNOSTIKO GLIVIČNIH INFEKCIJ | 89 | 0 | OFF TLA
| IMIL_MIK_1 | Laboratorij za diagnostiko glivnih okužb | 74 | 0
| IMIL_MIK_1.1 | Predprostor - vhod v mikološki laboratorij (podtlak, preprečevanje širjenja plesni po IMI) | 4
| IMIL_MIK_1.2 | Laboratorij za diagnostiko glivnih okužb | 70
| IMIL_MIK_2 | Prostor za lab. sestanke, analize in izdelavo izvidov ("akvarij") | 15
Opomba: Vsa molekularna diagnostika invazivnih mikoz se izvaja ločeno v SMB oz. v okviru ostale molekularne diagnostike. Hladna soba, Čista in Čista soba sta del skupnih prostorov GLI-BOL. V laboratoriju tudi UV-mikroskop (souporaba s PRZ).
|  | Humoralna imunologija | 78 | 0 | OFF TLA
| IMIL_HUMI | Laboratorij za humoralno imunologijo (HUM) | 45 | 0 | OFF TLA
| IMIL_HUMI_1 | Laboratorij 1 - glivni antigeni (HEPA filtracija) ročna serologija | 15
| IMIL_HUMI_2 | Laboratorij 2- glivni antigeni (glukan; HEPA filtracija) ročna serologija | 15
Opomba: laboratorija IMIL_HUMI_1 in 2 sta LOČENA PROSTORA!
| IMIL_HUMI_3 | Kabinet - analitiki 2 DM (akvarij) | 15
|  | Pisarne in kabineti za humoralno imunologijo | 33 | 0 | OFF TLA
| IMIL_HUMI_k1 | Kabinet - 2 DM | 15
| IMIL_HUMI_k2 | Kabinet - analitiki 3 DM | 18
| IMI_OFF_1 | Tehnični prostor | 12
| IMI_OFF_2 | Temna soba | 15
| IMIUS | UPRAVA IN SLUŽBE IMI | 216 | 0
|  | UPRAVA IMI | 63 | 0
| IMIU_p | Pisarna predstojnika | 18
| IMIU_t | Tajništvo 2 DM | 15
| IMIU_čk | Čajna kuhinja ob upravi | 6
| IMIU_ss | Sejna soba za 10 ljudi | 24
|  | SLUŽBE IMI | 108 | 0
| IMIS_k1 | Kadrovska služba - 2 DM | 15
| IMIS_k2 | Skupne upravne službe - vodja | 15
| IMIS_k3 | Ekonomska služba - nabava in pordaja 3 DM | 18
| IMIS_k4 | Ekonomska služba e-naročanje + pogodbe - MBL 2 DM | 15
| IMIS_k5 | Služba Informacijske tehnologije (IT) - vodja | 12
| IMIS_k6 | Služba Informacijske tehnologije (IT) - 2+1 DM | 18
| IMIS_k7 | Služba za kakovost - 2 DM | 15
|  | PISARNE in KABINETI | 45 | 0
| IMIP_k1 | Pisarna 1 - 2 DM | 15
| IMIP_k2 | Pisarna 2 - 2 DM | 15
| IMIP_k3 | Pisarna 3 - 2 DM | 15
|  | KATEDRA IN PEDAGOŠKI PROSTORI IMI | 430 | 0 | P - P
| IMIPP | PEDAGOŠKI PROSTORI IMI | 385 | 0
| IMIPP_P1 | Vajalnica (100 oseb) | 180 | 0
| IMIPP_P1.1 | Vajalnica A (2x25 oseb) | 90
| IMIPP_P1.2 | Vajalnica B (2x25 oseb) | 90
Opomba: vajalnici sta z sklopno steno predeljeni na dva dela, neposredno ob vajanicah avla
| IMIPP_P1.3 | Prostor za pripravo vaj (lahko brez oken, steklena stena) | 25
| IMIPP_P1.4 | Garderoba za študente (čiste halje, osebne stvari), lahko del hodnika, glej SPTP_12!
| IMIPP_P2 | Predavalnica (100-120 oseb), predeljena na dva dela | 180
| IMIK | KATEDRA IMI | 45 | 0
| IMIK_k1 | Pisarna tajništvo katedre | 15
| IMIK_k2 | Pisarna 2 DM (podpora, prirpava za vaje) | 15
| IMIK_k3 | Pisarna vabljen predavatelj - zagovori | 15
|  | SKUPNI in skupni pomožni in tehnični prostori IMI | 2406.975 | 0
| IMI_SP | Skupni prostori - IMI | 476 | 0
| IMI_SP_1 | Vetrolov | 12 |  | Z - P
| IMI_SP_2 | Avla | 100 |  | Z - P
| IMI_SP_3 | Recepcija | 12 |  | Z - P
| IMI_SP_4 | Konferenčna soba (40 oseb) | 60
| IMI_SP_5 | Čajna kuhinja - niša v povezavi s sobami za razgovore, v vsaki etaži od K1 (vse skupaj 7x 4 m2) | 28 |  | po etažah
| IMI_SP_6 | Seminarski prostori (do 10 oseb), v vsaki etaži (skupaj 6x 24 m2) | 144 | 0 | po etažah
| IMI_SP_6.1 | Seminarski prostor (ob ČK, v vsaki etaži) 1 | 24
| IMI_SP_6.2 | Seminarski prostor (ob ČK, v vsaki etaži) 2 | 24
| IMI_SP_6.3 | Seminarski prostor (ob ČK, v vsaki etaži) 3 | 24
| IMI_SP_6.4 | Seminarski prostor (ob ČK, v vsaki etaži) 4 | 24
| IMI_SP_6.5 | Seminarski prostor (ob ČK, v vsaki etaži) 5 | 24
| IMI_SP_6.6 | Seminarski prostor (ob ČK, v vsaki etaži) 6 | 24
| IMI_SP_7 | Jedilnica - restavracija, večnamenski prostor | 80 |  | Z - zadnja etaža
| IMI_SP_8 | Prostor za oddih | 40 |  | P - zadnja etaža
| IMI_SPTP | Skupni pomožni in tehnični prostori IMI | 1930.975 | 0 | P - K1
| IMI_SPTP_1 | Kuhinja | 40 | 0 | Z-zadnja etaža
| IMI_SPTP_1.1 | Kuhinja - blok (pulti in omarice; kuhališča, pečice, mikrovalovke, pomivalni stroj) | 30
| IMI_SPTP_1.2 | Shramba (hladilniki ) | 10
| IMI_SPTP_2 | Pomivalnica in avtoklavi | 20
| IMI_SPTP_3 | Pralnica in sušilnica | 40 | 0
| IMI_SPTP_3.1 | Perilo (zbiranje pred pranjem, umazano) | 12
| IMI_SPTP_3.2 | Perilo (sortiranje, čisto) | 12
| IMI_SPTP_3.3 | Pralnica in sušilnica | 16
| IMI_SPTP_4 | Centralni sprejem in izdaja blaga | 35 | 0
| IMI_SPTP_4.1 | Sprejem naročenega materiala | 20
| IMI_SPTP_4.2 | Izdaja potrošnega materiala za naročnike (za OI, UKC npr.) | 15
| IMI_SPTP_5 | Skladišča | 235 | 0
| IMI_SPTP_5.1 | Skladišče pisarniškega materiala | 20
| IMI_SPTP_5.2 | Skladišče potrošnega materiala (sobna temperatura) | 80
| IMI_SPTP_5.3 | Skladišče laboratorijskega potrošnega materiala | 80
| IMI_SPTP_5.4 | Skladišče za kemikalije | 15
| IMI_SPTP_5.5 | Skladišče opreme pred vgradnjo | 20
| IMI_SPTP_5.6 | Skladišče za odpisano opremo pred odvozom | 20
| IMI_SPTP_6 | Hladilne komore | 135 | 0
| IMI_SPTP_6.1 | Hladilna komora 1 (-20˚C do -30˚C) | 15
| IMI_SPTP_6.2 | Hladilna komora 2 (-20˚C do -30˚C) | 15
| IMI_SPTP_6.3 | Hladilna komora 3 (-20˚C do -30˚C) | 15
| IMI_SPTP_6.4 | Hladilna komora 4 (-20˚C do -30˚C) | 15
| IMI_SPTP_6.5 | Hladilna komora 5 (-20˚C do -30˚C) | 15
| IMI_SPTP_6.6 | Hladilna komora 6 (+4˚C) | 30
| IMI_SPTP_6.7 | Hladilna komora 7 (+4˚C) | 30
| IMI_SPTP_7 | Zamrzovalniki | 40 | 0
| IMI_SPTP_7.1 | Prostor za zamrzovalnike (od -30˚C do -80˚C) | 40
| IMI_SPTP_8 | Odpadki - v objektu | 78 | 0
| IMI_SPTP_8.1 | Skladišča odpadnih kemikalij | 12
| IMI_SPTP_8.2 | Skladišče in zbiralnica infektivnih odpadkov (nepredelani odpadki) | 20
| IMI_SPTP_8.3 | Skladišče in zbiralnica neinfektivnih odpadkov (predelani odpadki) | 12
| IMI_SPTP_8.4 | Skladišče komunalnih odpadkov | 22
| IMI_SPTP_8.5 | Začasna hramba odpadkov (hramba pred odvozom) | 12
| IMI_SPTP_9 | Odpadki - zunaj | 40 | 0
| IMI_SPTP_9.1 | Prostor za komunalne odpadke (papir in embalaža) | 32
| IMI_SPTP_9.2 | Prostor za mešane komunalne odpadke | 8
| IMI_SPTP_10 | Arhivi | 60 | 0
| IMI_SPTP_10.1 | Dokumentni arhiv (min 60 m2) | 60
| IMI_SPTP_11 | Garderobe in TWC - zaposleni (160 oseb) | 145 | 0
| IMI_SPTP_11.1 | Garderoba za zaposlene - Ž (120 oseb) | 100
| IMI_SPTP_11.2 | WC | 4
| IMI_SPTP_11.3 | Tuš | 2
| IMI_SPTP_11.4 | Garderoba za zaposlene - M (40 oseb) | 34
| IMI_SPTP_11.5 | WC | 3
| IMI_SPTP_11.6 | Tuš | 2
| IMI_SPTP_12 | Garderobe - študenti (max 120, omarice; 0,32 m2/os) | 100
| IMI_SPTP_13 | Sanitarije - zaposleni (180 oseb) / skupaj v vseh etažah 80%Ž in 20%M | 107.975 | 0
| IMI_SPTP_13.1 | Sanitarije Ž | 46.025
| IMI_SPTP_13.2 | Sanitarije M | 37.95
| IMI_SPTP_13.3 | Sanitarije invalidi 6x (v vsaki etaži), min dim 1,70 x 2,20 m | 24
P | IMI_SPTP_14 | Sanitarije - študenti (max 120 oseb) 60%Ž in 40%M | 42 | 0
| IMI_SPTP_14.1 | Sanitarije Ž | 18
| IMI_SPTP_14.2 | Sanitarije M | 16
| IMI_SPTP_14.3 | Sanitarije invalidi 1x (v etaži s pedagoškimi prostori, pritličje), min dim 1,70 x 2,20 m | 8
| IMI_SPTP_15 | CNS | 8
| IMI_SPTP_16 | Sklop IKT | 112 | 0
| IMI_SPTP_16.1 | Serverski prostor | 30
| IMI_SPTP_16.2 | Komunikacijski prostor - IKT vozlišče 1 - (dim. 3,20 x 3,60 m) v vsaki etaži, razen v garaži | 70
| IMI_SPTP_16.3 | Tehnični prostor IKT - UPS | 12
| IMI_SPTP_17 | Tehnična služba | 40 | 0
| IMI_SPTP_17.1 | Tehnična služba - pisarna tehnične službe - 2 DM (pritličje) | 15
| IMI_SPTP_17.2 | Tehnična služba - delavnica + priročno skladišče | 25
| IMI_SPTP_18 | Prostor za čistilke in za čistila | 76 | 0
| IMI_SPTP_18.1 | Prostor za čistilke (garderoba, tuš) | 20
| IMI_SPTP_18.2 | Prostor za čistila (v vsaki etaži 1x 8 m2), vse skupaj | 56
| IMI_SPTP_19 | Tehnični prostori - IMI | 577 | 0
| IMI_SPTP_19.1 | Tehnični prostor - glavna toplotna postaja za pripravo hladilnega in ogrevalnega medija | 30
| IMI_SPTP_19.2 | Tehnični prostor - glavni elektro prostor | 8
| IMI_SPTP_19.3 | Tehnični prostor - SN+NN | 25
| IMI_SPTP_19.4 | Tehnični prostor - TP | 25
| IMI_SPTP_19.5 | Tehnični prostor - DEA 1, 2, 3 | 40
| IMI_SPTP_19.6 | Tehnični prostor - UPS | 15
| IMI_SPTP_19.7 | Tehnični prostor - kompresorska postaja (komprimiran zrak) | 8
| IMI_SPTP_19.8 | Tehnični prostor - DEMI voda | 18
| IMI_SPTP_19.9 | Tehnični prostor - prostor za centralni razvod tehničnih plinov | 25
| IMI_SPTP_19.10 | Tehnični prostor - strojnica klimati 1 (prezračevanje - ostalo) | 80
| IMI_SPTP_19.11 | Tehnični prostor - strojnica klimati 2 (nevarne emisije, mikrolaboratoriji) | 80
| IMI_SPTP_19.12 | Tehnični prostor - strojnica klimati 3 (prezračevanje garaža) | 60
| IMI_SPTP_19.13 | Tehnični prostor - strojnica klimati 4 (BSL 3) | 40
| IMI_SPTP_19.14 | Tehnični prostor - klimati 4 (hladilni agregati IKT - zunanji del ) | 40
| IMI_SPTP_19.15 | Tehnični prostor - strojnica za klimate 4 (IKT) | 30
| IMI_SPTP_19.16 | Požarni bazen | 15
| IMI_SPTP_19.17 | Hidroforna postaja | 12
| IMI_SPTP_19.18 | Tehnični prostor - gasilci za celoten kampus | 8
| IMI_SPTP_19.19 | Tehnični prostor - zbiralnik deževnice | 18
| IMI_K | Komunikacije (hodniki, stopnišča, dvigala - osebna, tovorna) do 22% NTP | 1650
| IMI_G | Garaža 60-65 PM (od tega 10 e-polnilnic) | 1950 |  | Z - K2
| IMI_ko | Kolesarnica 70-100 PMk (PMk na terenu naj bodo pokrita! | 100 |  | P - P
| Z IMI+IP+DM | ZAKLONIŠČE | 275 | 0 | P - K1, K2
max število študentov v KZ (IMI 120, IP 100, DM 0, MŠS 75, skupaj 295)
max število zaposlenih v KZ (IMI 180, IP 150, DM 40, MŠS 3, CB 12, ss4, skupaj 389)
skupaj za študente 2/3 od 295= 197 oseb
skupaj za zaposlene 2/3 od 389= 260 oseb
skupaj zaklonišče za 457 oseb
|  | Zaklonišče naj bo dvonamensko (garaža + tehnični del; od tega cca 330 m2 bivalni del - lahko garaža, garderobe; skupaj cca 500 m2) - tehnični del | 275 |  | P - K1, K2
|  | Pisarne in kabineti | max velikost
|  | Pisarna predstojniki | 18
|  | Kabinet, visokošolski učitelji in vodje laboratorijev, vodja PS | 12 m2 - 15m2
|  | Kabinet, asistent, znanstveni svetnik | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
|  | Kabinet, emeritus | 15
|  | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 4 | 25
|  | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 6 | 30
|  | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 8 | 35
|  | Kabinet, strokovni sodelavec | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
|  | Kabinet, tehnični sodelavec | 10
|  | Skupni prostori | max velikost
|  | Sejna soba v povezavi s ČK | 40
|  | Tajništvo | 15
|  | Čajna kuhinja, s čitalnico in mini knjižnico | 12
|  | ZBIRNI PREGLED POVRŠIN ZA SKLOP IMI |  |  |  | kontrola
NAZIV sklopa prostorov / OE - IMI
|  | Laboratoriji | 2740 | 0 |  | 6943.975
|  | Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice | 385 | 0 |  | 5013
|  | Pisarne in kabineti | 908 | 0 | 0 | 6943.975
|  | Skupni prostori (sprejem, sterilizacija+goj, sobe za razgovore / seminarji) | 980 | 0
|  | SKUPAJ uporabne površine IMI | 5013 | 0 | 6943.975
|  | Tehnični prostori | 5530.975 | 0 | 8593.975
|  | Tehnični prostori in servisi | 1930.975 | 0
|  | Komunikacije | 1650 | 0
|  | Garaža 60-65 PM | 1950 | 0
|  | Vse skupaj brez garaže (NTP) | 8593.975 | 0
|  | Vse skupaj z garažo (NTP) | 10543.975 | 0
| Opomba: | Naziv prostora "akvarij" za pisarniško-tehnični del laboratorija pomeni, da je pisarniški del od laboratorija ločen s predelno steno, ki je nad višino parapeta zasteklena.
Natečajniki izpolnjujejo rumeno označena polja.
Vnašajo se podatki skladno s SIST ISO 9836 (v m²).
Note on E63: Simona KOSI:
Note on C229: Simona KOSI: če je del aparata je zaven na aparat, če je 5 barov ; CO2 jeklenke - omara LOKALNO, V OMARI ZA SHRANJEVANJE JEKLENK

## II. DM III. KMRC IV. MŠS
UNIVERZA V LJUBLJANI | [6 empty] | 7485.92 | BTP komplet, z garažo
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2 | [6 empty] | 6143.92 | BTP komplet, brez garaže
KAMPUS ZALOŠKA - Izgradnja kompleksa KZ | [6 empty] | 5070.32 | BTP brez komunikacij, garaže
[7 empty] | 6136 | NTP komplet
SKLOP Z2 |  | PROSTORSKE KAPACITETE | (v m2) | (v m2) | umeščanje v etažo | umeščanje v etažo | 5036 | NTP komplet, brez garaže
[7 empty] | 4156 | NTP brez komunikacij, garaže
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV | OCENA BTP 1,22
II. | DM | INŠTITUT IN KATEDRA ZA DRUŽINSKO MEDICINO | 2279 | 0 | Z = zahteva, P=priporočilo, če ni navedbe, natečajnik o umestitvi presodi sam | umestitev v etažo
| DMP | PEDAGOŠKI PROSTORI | 1453 | 0
| DMPV | PREDAVALNICE in VAJALNICE | 330 | 0 | P-N1, N2
| DMPV_1 | Seminarski prostor 1 | 30
| DMPV_2 | Seminarski prostor 2 | 30
| DMPV_3 | Seminarski prostor 3 | 30
| DMPV_4 | Seminarski prostor 4 | 30
| DMPV_5 | Seminarski prostor 5 | 30
| DMPV_6 | Pripravljalnica 1 | 15
| DMPV_7 | Pripravljalnica 2 | 15
| DMPV_8 | Predavalnica (60 oseb, v enem nivoju) | 90
| DMPV_9 | Tihi prostor za učenje 1 | 20
| DMPV_10 | Tihi prostor za učenje 2 | 20
| DMPV_11 | Garderobni prostor za študente (za 60 oseb, brez garderobnih omaric, pred seminarji) | 20
| DMLUS | LABORATORIJ ZA UČENJE SPORAZUMEVANJA (ob vajalnicah) | 57 | 0 | Z-P
| DMLUS_1 | Laboratorij za učenje SPORAZUMEVANJA (snemalnica, OSCE postaja) 1 | 15
| DMLUS_2 | Laboratorij za učenje SPORAZUMEVANJA (snemalnica, OSCE postaja) 2 | 15
| DMLUS_3 | Laboratorij za učenje SPORAZUMEVANJA (snemalnica, OSCE postaja) 3 | 15
| DMLUS_4 | Pisarna tehničnega sodelavca | 12
| DMUA | UČNE AMBULANTE | 1066 | 0 | P-P, N1, N2
| DMUA_1 | Sprejemna pisarna (od čakalnice ločena s stekleno steno,za vseh 10 sklopov učnih ambulant) | 15
| DMUA_2 | Prostor za kartoteke (v K1), arhiv | 40
| DMUA_3 | Čakalnica za 10 sklopov ambulant (12,00x10=120,00 m2), vključno z nišo za vozičke | 100
| DMUA_4 | Saniatrno toaletni prostor za invalide min dim 1,70 x 2,20 m | 4
| DMUA_5 | Sanitarno toaletni prostor za paciente - Ž | 9
| DMUA_6 | Sanitarno toaletni prostor za paciente - M | 9
| DMUA_7 | Učna ambulanta 1 | 78 | 0
| DMUA_7_1 | Ambulanta z garderobnim boksom 1 (16,00 m2+2,00 m2 =18,00 m2) | 18
| DMUA_7_2 | Ambulanta - študent 1 | 15
| DMUA_7_3 | Prostor za medicinsko sestro 1 | 18
| DMUA_7_4 | Prevezovalnica 1 | 12
| DMUA_7_5 | Ambulanta DMS (referenčna ambulanta) 1 | 15
| DMUA_8 | Učna ambulanta 2 | 78 | 0
| DMUA_8_1 | Ambulanta z garderobnim boksom 2 (16,00 m2+2,00 m2 =18,00 m2) | 18
| DMUA_8_2 | Ambulanta - študent 2 | 15
| DMUA_8_3 | Prostor za medicinsko sestro 2 | 18
| DMUA_8_4 | Prevezovalnica 2 | 12
| DMUA_8_5 | Ambulanta DMS (referenčna ambulanta) 2 | 15
| DMUA_9 | Učna ambulanta 3 | 78 | 0
| DMUA_9_1 | Ambulanta z garderobnim boksom 3 (16,00 m2+2,00 m2 =18,00 m2) | 18
| DMUA_9_2 | Ambulanta - študent 3 | 15
| DMUA_9_3 | Prostor za medicinsko sestro 3 | 18
| DMUA_9_4 | Prevezovalnica 3 | 12
| DMUA_9_5 | Ambulanta DMS (referenčna ambulanta) 3 | 15
| DMUA_10 | Učna ambulanta 4 | 78 | 0
| DMUA_10_1 | Ambulanta z garderobnim boksom 4 (16,00 m2+2,00 m2 =18,00 m2) | 18
| DMUA_10_2 | Ambulanta - študent 4 | 15
| DMUA_10_3 | Prostor za medicinsko sestro 4 | 18
| DMUA_10_4 | Prevezovalnica 4 | 12
| DMUA_10_5 | Ambulanta DMS (referenčna ambulanta) 4 | 15
| DMUA_11 | Učna ambulanta 5 | 78 | 0
| DMUA_11_1 | Ambulanta z garderobnim boksom 5 (16,00 m2+2,00 m2 =18,00 m2) | 18
| DMUA_11_2 | Ambulanta - študent 5 | 15
| DMUA_11_3 | Prostor za medicinsko sestro 5 | 18
| DMUA_11_4 | Prevezovalnica 5 | 12
| DMUA_11_5 | Ambulanta DMS (referenčna ambulanta) 5 | 15
| DMUA_12 | Učna ambulanta 6 | 48 | 0
| DMUA_12_1 | Ambulanta z garderobnim boksom 6 (16,00 m2+2,00 m2 =18,00 m2) | 18
| DMUA_12_2 | Ambulanta - študent 6 | 15
| DMUA_12_3 | Prostor za medicinsko sestro 6 | 15
| DMUA_13 | Učna ambulanta 7 | 48 | 0
| DMUA_13_1 | Ambulanta z garderobnim boksom 7 (16,00 m2+2,00 m2 =18,00 m2) | 18
| DMUA_13_2 | Ambulanta - študent 7 | 15
| DMUA_13_3 | Prostor za medicinsko sestro 7 | 15
| DMUA_14 | Učna ambulanta 8 | 48 | 0
| DMUA_14_1 | Ambulanta z garderobnim boksom 8 (16,00 m2+2,00 m2 =18,00 m2) | 18
| DMUA_14_2 | Ambulanta - študent 8 | 15
| DMUA_14_3 | Prostor za medicinsko sestro 8 | 15
| DMUA_15 | Učna zobna ambulanta 1 | 25 | 0
| DMUA_15_1 | preprostor/garderoba, sprejem | 0
| DMUA_15_2 | Prostor za zoobozdravnika, asistentko in študenta | 25
| DMUA_16 | Učna zobna ambulanta 2 | 25 | 0
| DMUA_16_1 | preprostor/garderoba, sprejem | 0
| DMUA_16_2 | Prostor za zoobozdravnika, asistentko in študenta | 25
| DMUA_17 | Učna zobna ambulanta 3 | 25 | 0
| DMUA_17_1 | preprostor/garderoba, sprejem | 0
| DMUA_17_2 | Prostor za zoobozdravnika, asistentko in študenta | 25
| DMUA_18 | Učna zobna ambulanta 4 | 25 | 0
| DMUA_18_1 | preprostor/garderoba, sprejem | 0
| DMUA_18_2 | Prostor za zoobozdravnika, asistentko in študenta | 25
| DMUA_19 | Zobni rentgen + sprejem (5+10) | 15
| DMUA_20 | Učni zobotehnični laboratorij 2 DM | 25
| DMUA_21 | Učna splošna ginekološka ambulanta | 74 | 0
| DMUA_21_1 | Prostor za medicinsko sestro + priročni arhiv 2 DM | 25
| DMUA_21_2 | Prostor za CTG | 12
| DMUA_21_3 | Prostor za individualno svetovanje | 12
| DMUA_21_4 | Ambulanta za zdravnika 2 DM (2x miza, UZ, slačilnica) | 25
| DMUA_22 | Izolacija (skupna za vse ambulante) | 23 | 0
| DMUA_22_1 | Prostor za izolacijo | 15
| DMUA_22_2 | Filter - vhod za pacienta | 3
| DMUA_22_3 | Sanitarno toaletni prostor (WC, umivalnik) | 3
| DMUA_22_4 | Filter za osebje | 2
| DMUA_23 | Prostor za male posege in infuzije | 24
| DMUA_24 | Prostor za odvzem krvi | 35 | 0
| DMUA_24_1 | Prostor za odvzem krvi (2 mesti) | 25
| DMUA_24_2 | Prostor za zbiranje vzorcev in POCT (poleg prostora za odvzem krvi) | 10
| DMUA_25 | Prostor za odvzem urina | 9 | 0
| DMUA_25_1 | Predprostor | 3
| DMUA_25_2 | WC za odvzem urina - za invalida | 4
| DMUA_25_3 | WC za odvzem urina | 2
| DMUA_26 | Laboratorij (nujno z okni, po možnosti ob/blizu Prostora za odvzem) | 50
| DMUA_27 | Delavnice, izobraževanje pacientov (12 ljudi, pretežno pacienti) | 25 |  | Z-P
| DMUA_28 | Higienska oskrba pacientov (blizu sanitarij in ambulant) | 15
| DMK | PISARNE in KABINETI | 401 | 0 | P-N3
| DMK | Pisarne in kabineti - katedra max 28 oseb | 299 | 0
| DMK_k1 | Pisarna predstojnika | 18
| DMK_k2 | Tajništvo (2 osebi + "obiskovalci") | 18
| DMK_k3 | Pisarna visokošolega učitelja 1 | 12
| DMK_k4 | Pisarna visokošolega učitelja 2 | 12
| DMK_k5 | Pisarna visokošolega učitelja 3 | 12
| DMK_k6 | Pisarna visokošolega učitelja 4 | 12
| DMK_k7 | Kabinet asistenta 1 (2 DM) | 15
| DMK_k8 | Kabinet asistenta 2 (2 DM) | 15
| DMK_k9 | Kabinet asistenta 3 (2 DM) | 15
| DMK_k10 | Kabinet asistenta 4 (2 DM) | 15
| DMK_k11 | Kabinet emeritus in/ali gostujoči profesor 1 (1DM) | 15
| DMK_k12 | Kabinet emeritus in/ali gostujoči profesor 2 (1DM) | 15
| DMK_k13 | Vodja raziskovalne skupine (1 DM) | 15
| DMK_k14 | Kabinet mladih raziskovalcev (4 osebe) | 25
| DMK_k15 | Prostor za raziskovalne skupine (sejna soba 20-30 oseb) | 40
| DMK_k16 | Kabinet raziskovalcev (seniorjev) (2 DM) | 15
| DMK_k17 | Tajništvo mednarodnih projektov (1-2 DM) | 15
| DMK_k18 | Koordinator mednarodnih projektov (1-2 DM) | 15
| DMU | Pisarne in kabineti DM - uprava za ambulantni del - 10 DM | 102 | 0 | P-N3
| DMU_k1 | Direktor / predstojnik | 18
| DMU_k2 | Tajništvo (2 DM) | 18
| DMU_k3 | Pisarna uprava 1 | 12
| DMU_k4 | Pisarna uprava 2 | 12
| DMU_k5 | Pisarna uprava 3 (2 DM) | 15
| DMU_k6 | Pisarna uprava 4 (2 DM) | 15
| DMU_k7 | Pisarna glavna sestra (mora biti v neposredni bližini ambulant) | 12
| DMSP | SKUPNI in pomožni skupni prostori DM | 425 | 0 | P-K1
|  | Skupni in pomožni prostori za učne ambulante | 250 | 0
| DMUASP_1 | Prostor nečisto - izliv | 6
| DMUASP_2 | Prostor za zbiranje odpadkov in nečistega perila | 8
| DMUASP_3 | Prostor za čistila | 6
| DMUASP_4 | Priročno skladišče med. materiala (lahko v K1) | 30
| DMUASP_5 | Prostor za čisto perilo | 8
| DMUASP_6 | Večnamenski prostor (sestanki, čajna kuhinja) | 30
| DMUASP_7 | Prostor za sterilizacijo (lahko K1) | 16
| DMUASP_8 | Garderobe | 48 | 0
| DMUASP_8.1 | Garderobe za študente (20), skupaj 16Ž+4M (v K1) | 16
| DMUASP_8.2 | Garderobe za zaposlene (30), skupaj 24Ž+6M (v K1) | 24
| DMUASP_8.3 | Sanitarije in tuš ob garderobah za študente | 4
| DMUASP_8.4 | Sanitarije in tuš ob garderobah za zaposlene | 4
| DMUASP_9 | Sanitarije | 22 | 0
| DMUASP_9.1 | Sanitarno toaletni prostor pacienti - Ž + invalidi | 5
| DMUASP_9.2 | Sanitarno toaletni prostor pacienti - M | 6
| DMUASP_9.3 | Sanitarno toaletni prostor za osebje - Ž + invalidi | 5
| DMUASP_9.4 | Sanitarno toaletni prostor za osebje - M | 6
| DMUASP_10 | Večnamenski prostor za študente (0,4 m2/os) | 40 |  | P-N4
| DMUASP_11 | Klubski prostor za študente (20-60 m2) | 30 |  | P-N4
| DMUASP_12 | Fotokopiranje | 6 |  | P-P
| DMSP | SKUPNI PROSTORI (zaposleni, katedra in ambulanta) | 145 | 0
| DMSP_1 | Čajna kuhinja z manjšo jedilnico | 30
| DMSP_2 | Prostor za čistila | 10
| DMSP_3 | TUŠ - zaposleni (1x v vsaki etaži) | 28
| DMSP_4 | Sanitaije za osebje - Ž + invalidi (20 Ž/1WC) | 35
| DMSP_5 | Sanitarije za osebje - M (30 M/1WC) | 42
| DMSPK | SKUPNI PROSTORI za pedagoški del (študenti, 130 oseb, M/Ž 40/60) | 30 | 0
| DMSPK_1 | Sanitarije za študente - Ž (2x) | 16
| DMSPK_2 | Sanitarije za študente - M (2x) | 6
| DMSPK_3 | Sanitarije invalidi 2x, min dim 1,70 x 2,20 m | 8
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV
III. | KMRC - CB | KMRC - CENTER ZA BAROMEDICINO | 719 | 0 | Z = zahteva, P=priporočilo, če ni navedbe natečajnik o umestitvi presodi sam
| CB | CENTER ZA BAROMEDICINO | 449 | 0 | Z-P
| CB_1 | Sprejem | 37 | 0
| CB_1.1 | Sprejem | 10
| CB_1.2 | Čakalnica (pri sprejemu) | 20
| CB_1.3 | Sanitarno toaletni prostor za paciente invalidi + Ž | 4
| CB_1.4 | Sanitarno toaletni prostor za paciente - M | 3
| CB_2 | Ambulanta | 18
| CB_3 | Prostor za meritve | 48 | 0
| CB_3.1 | Prostor za meritve 1 | 24
| CB_3.2 | Prostor za meritve 2 | 24
| CB_4 | Čakalnica | 60 | 0
| CB_4.1 | Čakalnica za paciente pred prostori Multiplace Hyperbaric chamber 1 in 2 | 24
| CB_4.2 | Čakalnica za paciente pred prostori Monoplace Hyperbaric chamber 1 in 2 | 24
| CB_4.3 | Prostor za strecher-je, invalidske vozičke | 12
| CB_5 | Garderoba in TWC za paciente | 66 | 0
| CB_5.1 | Garderoba s saniatrno toaletnim prostorom za paciente - Ž (30 oseb) | 33
| CB_5.2 | Garderoba s saniatrno toaletnim prostorom za paciente - M (30 oseb) | 33
| CB_6 | Komore | 150 | 0
| CB_6.1 | Multiplace Hyperbaric chamber 1 | 60
| CB_6.2 | Multiplace Hyperbaric chamber 2 | 60
| CB_6.3 | Monoplace Hyperbaric chamber 1 | 15
| CB_6.4 | Monoplace Hyperbaric chamber 2 | 15
| CBK | PISARNE in KABINETI max 12 oseb | 92 | 0
| CBK_k1 | Kabinet predstojnika | 15
| CBK_k2 | Tajništvo | 12
| CBK_k3 | Kabinet za zdravnike (2 osebi) | 15
| CBK_k4 | Kabinet za raziskovalce (4 osebe) | 25
| CBK_k5 | Kabinet za zdravstveno osebje (4 osebe) | 25
| CBSP | SKUPNI SERVISNI IN TEHNIČNI PROSTORI | 178 | 0
| CBSP_1 | Večnamenski prostor ( sestanki, čajna kuhinja) | 18
| CBSP_2 | Garderoba s sanitarno toaletnim prostorom za osebje - Ž | 22
| CBSP_3 | Garderoba s sanitarno toaletnim prostorom za osebje - M | 22
| CBSP_4 | Prostor za instalacije, potrebne za delovanje barokomor | 35 | 0
| CBSP_4.1 | Prostor za kompresorje | 20
| CBSP_4.2 | Prostor za O2, Nitrox, Heliox (kisikova postaja) | 15
| CBSP_5 | Pomožni prostori | 70 | 0
| CBSP_5.1 | Skladišče materiala | 12
| CBSP_5.2 | Prostor nečisto - izliv | 6
| CBSP_5.3 | Prostor za čistila | 6
| CBSP_5.4 | Zračna banka | 15
| CBSP_5.5 | Skladišče | 15
| CBSP_5.6 | Prostor za namestitev gasilnih sistemov za delovanje barokomor | 16
| CBSP_6 | Sanitarije - zaposleni | 11 | 0
| CBSP_6.1 | Sanitaije za osebje - Ž + invalidi (20 Ž/1WC) | 5
| CBSP_6.2 | Sanitarije za osebje - M (30 M/1WC) | 6
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV
IV. | MŠS | MEDICINSKO ŠTUDIJSKO SREDIŠČE | 283 | 0 | Z = zahteva, P=priporočilo, če ni navedbe natečajnik o umestitvi presodi sam
| MŠS | MEDICINSKO ŠTUDIJSKO SREDIŠČE | 198 | 0 | P-N3, N4
| MŠS_1 | Stojala, periodika | 18
| MŠS_2 | Čitalnica | 60
| MŠS_3 | Učna delovna mesta (delo s prenosniki) | 40
| MŠS_4 | Multimedija - predstavitve, manjše skupine, predavalnica, klubski prostor | 80
| MŠSK | PISARNE in KABINETI | 39 | 0 | P-N3, N4
| MŠSK_k1 | Kabinet vodja, skrbnik | 24
| MŠSK_k2 | Kabinet 2 - 2DM | 15
| MŠST | SKUPNI SERVISNI IN TEHNIČNI PROSTORI | 46 | 0 | P-N3, N4
| MŠST_1 | Čajna kuhinja in družaben prostor za zaposlene: 4–8 m2. | 6
| MŠST_2 | Priročni arhiv | 30
| MŠST_3 | Sanitarije - zaposleni | 10 | 0
| MŠST_3.1 | Sanitarije za osebje - Ž + invalidi (20 Ž/1WC) | 5
| MŠST_3.2 | Sanitarije za osebje - M (30 M/1WC) | 5
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV
Z2 (II.+III.+IV.) | Z2 SSTP | SKUPNA INFRASTRUKTURA za sklope DM, KMRC-CB in MŠS | 875 | 0 | Z = zahteva, P=priporočilo, če ni navedbe natečajnik o umestitvi presodi sam
| Z2T | SKUPNA INFRASTRUKTURA za sklope DM, KMRC-CB in MŠS | 875 | 0
| Z2T_1 | Vetrolov | 12
| Z2T_2 | Avla | 100
| Z2T_3 | Recepcija | 12
| Z2T_4 | Konferenčna soba | 40
| Z2T_5 | Restavracija z jedilnico / večnamenski prostor; vključno z razdelilno kuhinjo | 240 | 0 | Z-N4
| Z2T_5.1 | Restavracija z jedilnico / večnamenski prostor | 120
| Z2T_5.2 | Centralna kuhinja | 120
| Z2T_6 | Prostor za oddih | 40
| Z2T_7 | Tiskarna, trgovina, fotokopirnica | 20
| Z2T_8 | Arhivi | 50 | 0 | P-K1
| Z2T_8.1 | Dokumentarni arhiv (min 50 m2) | 50
| Z2T_9 | Odpadki | 24 | 0
| Z2T_9.1 | Odpadna embalaža (papir, plastika, steklovina) | 12
| Z2T_9.2 | Skladišče in zbiralnica infektivnih odpadkov (nepredelani odpadki) | 12
| Z2T_10 | CNS | 8
| Z2T_11 | Sklop IKT | 104 | 0
| Z2T_11.1 | Serverski prostor | 20
| Z2T_11.2 | Sistemska soba - pisarna za IKT vzdrževalce, 1 DM (v bližini pedagoških prostorov) | 12
| Z2T_11.3 | Komunikacijski prostor - IKT vozlišče 1 - (dim. 3,20 x 3,60 m) v vsaki etaži, razen garaži | 60
| Z2T_11.4 | Tehnični prostor IKT - UPS | 12
| Z2T_12 | Tehnična služba | 33 | 0 | P-P
| Z2T_12.1 | Tehnična služba - pisarna servisne službe - 2 DM (pritličje) | 15
| Z2T_12.2 | Tehnična služba - delavnica | 18
| Z2T_13 | Prostor za čistilke in za čistila | 58 | 0
| Z2T_13.1 | Prostor za čistilke (garderoba, tuš) | 18
| Z2T_13.2 | Prostor za čistila (1x v vsaki etaži) cca 8 m2 /etaža | 40
| Z2T_14 | Skupni tehnični prostori | 134 | 0 | P-K1
| Z2T_14.1 | Tehnični prostor - prostor s toplotno podpostajo za pripravo hladilnega in ogrevalnega medija | 30
| Z2T_14.2 | Tehnični prostor - glavni elektro prostor | 8
| Z2T_14.3 | Tehnični prostor - DEA 1 | 12
| Z2T_14.4 | Tehnični prostor - strojnica klimati 1 (prezračevanje - ostalo) | 30
| Z2T_14.5 | Tehnični prostor - strojnica klimati 2 (prezračevanje garaža) | 30
| Z2T_14.6 | Hidroforna postaja | 12
| Z2T_14.7 | Zbiralnik deževnice | 12
Z2 | Z2 | VSE SKUPAJ DM, KMRC-CB in MŠS, brez komunikacij | 4156 | 0
| Z2_K | Komunikacije (hodniki, stopnišča, dvigala - osebna, tovorna) do 22% NTP | 880
| Z2_G | Garaža 30-35 PM | 1100 |  | Z-K2
| Z2_ko | Kolesarnica 30-40 PMk | 30 |  | P-K1, P
|  | SKLOPI PROSTOROV - struktura | 3281 | 0
|  | skupni tehnični in servisni prostori | 875 | 0
|  | KOMUNIKACIJE | 880 | 0
|  | Garaža 30-35 PM | 1100 | 0
|  | VSE SKUPAJ | 6136 | 0
|  | VSE SKUPAJ Z2 brez garaže (NTP) | 5036 | 0
|  | Pisarne in kabineti | max velikost
|  | Pisarna predstojniki | 18
|  | Kabinet, visokošolski učitelji in vodje laboratorijev, vodja PS | 12 m2 - 15m2
|  | Kabinet, asistent, znanstveni svetnik | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
|  | Kabinet, emeritus - 1x/OE | 15
|  | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 4 | 25
|  | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 6 | 30
|  | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 8 | 35
|  | Kabinet, strokovni sodelavec | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
|  | Kabinet, tehnični sodelavec | 10
|  | Skupni prostori | max velikost
|  | Sejna soba v povezavi s ČK | 40
|  | Tajništvo | 12
|  | Čajna kuhinja, s čitalnico in mini knjižnico | 12
II. |  | ZBIRNI PREGLED POVRŠIN ZA SKLOP DM
NAZIV sklopa prostorov / OE - DM
|  | Laboratoriji | 0 | 0
|  | Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice / ambulante | 1453 | 0
|  | Pisarne in kabineti | 401 | 0
|  | Skupni prostori | 76 | 0
|  | SKUPAJ uporabne površine DM | 1930 | 0
Tehnični prostori
|  | Tehnični prostori in servisi | 349 | 0
|  | Vse skupaj brez garaže (NTP) | 2279 | 0
III. |  | ZBIRNI PREGLED POVRŠIN ZA SKLOP KMRC - CB
NAZIV sklopa prostorov / OE - CB
|  | Laboratoriji / ambulante | 449 | 0
|  | Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice | 0 | 0
|  | Pisarne in kabineti | 92 | 0
|  | Skupni prostori | 62 | 0
|  | SKUPAJ uporabne površine CB | 603 | 0
Tehnični prostori
|  | Tehnični prostori in servisi | 116 | 0
|  | Vse skupaj brez garaže (NTP) | 719 | 0
IV. |  | ZBIRNI PREGLED POVRŠIN ZA SKLOP MŠS
NAZIV sklopa prostorov / OE - MŠS
|  | Laboratoriji | 0 | 0
|  | Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice | 198 | 0
|  | Pisarne in kabineti | 39 | 0
|  | Skupni prostori | 36 | 0
|  | SKUPAJ uporabne površine MŠS | 273 | 0
Tehnični prostori
|  | Tehnični prostori in servisi | 10 | 0
|  | Vse skupaj brez garaže (NTP) | 283 | 0
Vse skupaj z garažo (NTP)
ZBIRNI PREGLED POVRŠIN ZA SKLOP JUŽNI DEL (Z2) - DM+CB+MŠS
NAZIV sklopa prostorov / OE - DM+CB+MŠS
|  | Laboratoriji | 449 | 0
|  | Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice | 1651 | 0
|  | Pisarne in kabineti | 532 | 0
|  | Skupni prostori | 174 | 0
|  | Skupni prostori za celotno stavbo | 464 | 0
|  | SKUPAJ uporabne površine DM+CB+MŠS | 3270 | 0
Tehnični prostori
|  | Tehnični prostori in servisi po sklopih | 475 | 0
|  | Skupni tehnični prostori za celotno stavbo | 411 | 0
|  | Komunikacije | 880 | 0
|  | Garaža 30-35 PM | 1100 | 0
|  | Vse skupaj brez garaže SKLOP JUŽNI DEL (Z2) (NTP) | 5036 | 0
|  | Vse skupaj z garažo SKLOP JUŽNI DEL (Z2) (NTP) | 6136 | 0
| Opomba: | Naziv prostora "akvarij" za pisarniško-tehnični del laboratorija pomeni, da je pisarniški del od laboratorija ločen s predelno steno, ki je nad višino parapeta zasteklena.
Natečajniki izpolnjujejo rumeno označena polja.
Vnašajo se podatki skladno s SIST ISO 9836 (v m²).

## V. IZM
UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2
KAMPUS ZALOŠKA - Izgradnja kompleksa KZ
SKLOP Z1 |  | PROSTORSKE KAPACITETE
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV
V. | IZM | Inštitut za zgodovino medicine
|  | Pisarne in kabineti | max velikost
|  | Pisarna predstojniki | 18
|  | Kabinet, visokošolski učitelji in vodje laboratorijev, vodja PS | 12 m2 - 15m2
|  | Kabinet, asistent, znanstveni svetnik | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
|  | Kabinet, emeritus - 1x/OE | 15
|  | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 4 | 25
|  | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 6 | 30
|  | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 8 | 35
|  | Kabinet, strokovni sodelavec | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
|  | Kabinet, tehnični sodelavec | 10
|  | Skupni prostori | max velikost
|  | Sejna soba v povezavi s ČK | 40
|  | Tajništvo | 12
|  | Čajna kuhinja, s čitalnico in mini knjižnico | 12

## VI. IP - Patologija
UNIVERZA V LJUBLJANI | [6 empty] | 9422.06 | BTP komplet, z garažo
MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2 | [6 empty] | 7775.06 | BTP komplet, brez garaže
KAMPUS ZALOŠKA - Izgradnja kompleksa KZ | [6 empty] | 6433.06 | BTP brez komunikacij, garaže
[7 empty] | 7723 | NTP komplet, z garažo
SKLOP Z1 |  | PROSTORSKE KAPACITETE | (v m2) | (v m2) | umeščanje v etažo | umeščanje v etažo | 6373 | NTP komplet, brez garaže
[7 empty] | 5273 | NTP brez komunikacij, garaže
sklop | ID | NAZIV ENOTE | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV | NATEČAJNA NALOGA | NATEČAJNA REŠITEV | OCENA NTP / BTP f1,22
VI. | IP | INŠTITUT IN KATEDRA ZA PATOLOGIJO (brez garaže) | 6373 | 0 | Z = zahteva, P=priporočilo, če ni navedbe, natečajnik o umestitvi presodi sam | umestitev v etažo |  |  | 189 | DM
| IPL | LABORATORIJI IP | 2211 | 0
| IPLsv_1 | SPREJEM VZORCEV - 5 oseb | 68 | 0 | Z-P
| IPLsv_1.1 | Dostava vzorcev - predprostor | 8
| IPLsv_1.2 | Sprejem vzorcev | 60
| Opomba: | Sprejem vzorcev naj se umesti v pritličje. Biti mora neposredno povezan s HIS-Narezovalnica in zelo dobro povezana z ostalimi laboratoriji (prehajanje osebja med laboratoriji, dostava vzorcev iz sprejema v posamezne laboratorije s tovornimi dvigali!).Predprostor - dostava vzorcev pa naj bo neposredno dostopna od zunaj izven glavnega vhoda v stavbo in po podzemnem hodniku.
| IPLHIS | Laboratorij za histopatologijo (HIS) - 30 oseb | 616 | 0
| IPLHIS_1 | Narezovalnica (naj ima okna, vendar dnevna svetloba ni pomembna, odpadni formalin, povezava s skladiščem odpadnega formalina) | 140 |  | Z-P
| IPLHIS_2 | Zaledeneli rezi (lahko brez dnevne svetlobe) | 30 |  | Z-P
| IPLHIS_3 | Mokri arhiv (lahko brez dnevne svetlobe) | 16 |  | Z-P
| IPLHIS_4 | Tkivna banka (brez dnevne svetlobe) | 24 |  | Z-P
| IPLHIS_5 | Tkivni procesorji (lahko brez dnevne svetlobe) | 60 |  | Z-P
| IPLHIS_6 | Prostor za vnetljive tekočine (brez dnevne svetlobe) | 12 |  | Z-P
| IPLHIS_7 | Vklapljanje (dopustno brez dnevne svetlobe) | 36 |  | Z-P
| IPLHIS_8 | Mikrotomija 1 | 140 |  | Z-N1
| IPLHIS_9 | Mikrotomija 2 (vodni mikrotom, punchanje) | 28 |  | Z-N1
| IPLHIS_10 | Barvanje - aparati (lahko brez dnevne svetlobe) | 50 |  | Z-N1
| IPLHIS_11 | Oddajanje (in arhiviranje, skeniranje), povezano z laboratorijem IHK | 50 |  | Z-N1
| IPLHIS_k1 | Pisarna vodje laboratorija - 2 DM (v isti etaži, akvarij - v sklopu laboratorija) | 15 |  | Z-N1
| IPLHIS_k2 | Pisarna analitiki / inženirji - 2 DM (v isti etaži, akvarij - v sklopu laboratorija) | 15 |  | Z-N1
| IPLIHK | Laboratorij za imunohistokemijo in specialna barvanja (IHK) - 6 oseb | 233 | 0 | Z-N1
| IPLIHK_1 | Laboratorij IHK | 150
| IPLIHK_2 | Laboratorij ročna spec. barvanja | 35
| IPLIHK_3 | Priprava kemikalij (lahko brez naravne svetlobe) | 12
| IPLIHK_4 | Prostor za tehtanje (lahko brez naravne svetlobe) | 6
| IPLIHK_k1 | Pisarna vodje laboratorija - 2 DM (v isti etaži, akvarij - v sklopu laboratorija) | 15
| IPLIHK_k2 | Pisarna analitiki / inženirji - 2 DM (v isti etaži, akvarij - v sklopu laboratorija) | 15
| IPLCIT | Laboratorij za citopatologijo (CIT) - 14 oseb (6 laboratorij, 8 presejalci) | 299 | 0 | P-N2
| IPLCIT_1 | Laboratorij - osrednji | 70
| IPLCIT_2 | Laboratorij - tekočinska citologija | 60
| IPLCIT_3 | Laboratorij - FCM | 20
| IPLCIT_4 | Prostor za FCM | 20
| IPLCIT_5 | Začasni arhiv za tekočinske vzorce (lahko brez dnevne svetlobe) | 30
| IPLCIT_6 | Prostor za pomivanje laboratorijske posode | 12
| IPLCIT_k1 | Pisarna vodje laboratorija - 2 DM (v isti etaži, akvarij - v sklopu laboratorija) | 15
| IPLCIT_k2 | Kabinet - presejalci - 4 DM (lahko dislocirano) | 24
| IPLCIT_k3 | Kabinet - presejalci - 4 DM (lahko dislocirano) | 24
| IPLCIT_k4 | Kabinet - presejalci - 4 DM (lahko dislocirano) | 24
| IPLIMU | Laboratorij za imunopatologijo (IMU) - 4 osebe | 105 | 0 | P-N2
| IPLIMU_1 | Laboratorij za DIF (30 m2) + laboratorij za imunoserologijo (36 m2) | 66
| IPLIMU_2 | Hladilniki | 8
| IPLIMU_3 | Tkivna banka v tekočem dušiku | 16 | 0
| IPLIMU_3.1 | Predprostor tkivne banke v tekočem dušiku | 6
| IPLIMU_3.2 | Tkivna banka v tekočem dušiku (lahko brez naravne svetlobe) | 10
| IPLIMU_k1 | Pisarna vodje laboratorija - 2 DM (v isti etaži, akvarij - v sklopu laboratorija) | 15
| IPLEM | Laboratorij za elektronsko mikroskopijo (EM) - 3 osebe | 103 | 0 | P-N2
| IPLEM_1 | Laboratorij za elektronsko mikroskopijo (EM) - trije sklopi | 64 | 0
| IPLEM_1.1 | Priprava kemikalij | 24
| IPLEM_1.2 | Barvanje, arhiv | 22
| IPLEM_1.3 | Rezanje | 18
| IPLEM_2 | Elektronski mikroskop (brez dnevne svetlobe, Faradeyeva kletka, antivibracijska gradnja!, stran od dvigala!) | 24 | 0
| IPLEM_2.1 | Elektronski mikroskop | 16
| IPLEM_2.2 | Tehnični prostor (neposredno ob prostoru za elektronski mikroskop) | 8
| IP_LEM_k1 | Kabinet - 2 DM | 15
| IPLMG | Laboratorij za molekularno genetiko (LMG) | 691 | 0 | P-N3
| IPLMG_1 | Sprejem 2 DM | 15
| IPLMG_2 | Prostor za dekontaminacijo | 8
| IPLMG_3 | Predizolacijski postopki | 12
| IPLMG_4 | Laboratorij - priprava reakcijskih mešanic | 30 | 0
| IPLMG_4.1 | Laboratorij - priprava reakcijskih mešanic (prePCR - clean room) | 24
| IPLMG_4.2 | Filter (pred prostorom prePCR) | 6
| IPLMG_5 | Laboratorij DNA | 45 | 0
| IPLMG_5.1 | Laboratorij DNA-1 (izolacija DNA) | 30
| IPLMG_5.2 | Laboratorij DNA-2 (redčenje+mešanje vzorcev in master-mixov DNA) | 15
| IPLMG_6 | Laboratorij RNA | 53 | 0
| IPLMG_6.1 | Predprostor (pred laboratorijem RNA-1 in laboratorijem RNA-2 ) | 8
| IPLMG_6.2 | Laboratorij RNA-1 (izolacija RNA in redčenje) | 30
| IPLMG_6.3 | Laboratorij RNA-2 (redčenje+mešanje vzorcev in master-mixov RNA) | 15
| IPLMG_7 | Laboratorij cfNA | 53 | 0
| IPLMG_7.1 | Predprostor (pred laboratorijem cfNA-1 in laboratorijem cfNA-2 ) | 8
| IPLMG_7.2 | Laboratorij cfNA-1 (izolacija low template) | 30
| IPLMG_7.3 | Laboratorij cfNA-2 (mešanje vzorcev in master-mixov low-template)) | 15
| IPLMG_8 | Laboratorij - aparati (znotraj prostora ločena predela za PCR aparate in sekvenatorje) | 40
| IPLMG_9 | Elektroforeznica (brez oken) | 6
| IPLMG_10 | Laboratorij - postPCR | 36
| IPLMG_11 | Laboratorij za proteine | 36
| IPLMG_12 | Prostor za masno spektrofotometrijo | 12
| IPLMG_13 | Hladna soba | 10
| IPLMG_14 | FISH mikroskop z mostom (lahko brez oken) | 10
| IPLMG_15 | Prostor za hladilnike in skrinje - cca. 20 skrinj (-20˚C) in 10 skrinj (-80˚C), nujno v isti etaži | 80
| IPLMG_16 | Priročno skladišče | 16
| IPLMG_k1 | Kabinet 1 DM | 12 |  | P-N3
| IPLMG_k2 | Kabinet 1 DM | 12
| IPLMG_k3 | Kabinet 1 DM | 12
| IPLMG_k4 | Kabinet 1 DM | 12
| IPLMG_k5 | Kabinet 1 DM | 12
| IPLMG_k6 | Kabinet 1 DM | 12
| IPLMG_k7 | Kabinet 1 DM | 12
| IPLMG_k8 | Kabinet 1 DM | 12
| IPLMG_k9 | Kabinet 1 DM | 12
| IPLMG_k10 | Kabinet 1 DM | 12
| IPLMG_k11 | Kabinet 2 DM | 15
| IPLMG_k12 | Kabinet 2 DM | 15
| IPLMG_k13 | Kabinet 2 DM | 15
| IPLMG_k14 | Kabinet - mladi raziskovalci 4 DM | 24
| IPLMG_k15 | Seminarski prostor (15 oseb) v povezavi s čajno kuhinjo | 40
| IPLPR | Prionski laboratorij (PR), BSL3! - 3 osebe | 38 | 0 | P-N3
| IPLPR1 | Nadtlak > > podtlak; HEPA-filter; usmerjeno prezračevanje, ločeno od prezračevanja ostalih prostorov; vhodni in izhodni filtri, predajne komore, vrata - »interlock« sistem
| IPLPR_1.1 | Vhodni čisti predprostor (sprejem materiala, vhod, izhod) | 4
| IPLPR_1.2 | Vmesni prostor | 4
| IPLPR_1.3 | Laboratorij | 30
Opomba: zahtevano je, da se laboratorij nahaja v isti etaži kot Laboratorij za molekularno genetiko LMG
| IPLCK | Laboratorij za celične kulture (čisti prostor) | 58 | 0 | P-N3
| IPLCK1 | Nadtlak > > podtlak; HEPA-filter; usmerjeno prezračevanje, ločeno od prezračevanja ostalih prostorov; vhodni in izhodni filtri, predajne komore, vrata - »interlock« sistem
| IPLCK_1.1 | Vhodni čisti hodnik | 6
| IPLCK_1.2 | Vhodni in izhodni filter z garderobo (prehodni zračni tuš) | 6
| IPLCK_1.3 | Laboratorij - čista soba (generator ozona, prehodni box za material 1x sprejem, 1x predaja odpada) | 40
| IPLCK_1.4 | Prostor za odpad | 6
Opomba: zahtevano je, da se laboratorij nahaja v isti etaži kot Laboratorij za molekularno genetiko LMG
|  | KABINETI IP | 953 | 0 | P-N4
|  | Pisarne in kabineti IP | 730 | 0
| IP_k1 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k2 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k3 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k4 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k5 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k6 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k7 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k8 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k9 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k10 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k11 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k12 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k13 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k14 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k15 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k16 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k17 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k18 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k19 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k20 | Kabinet specialist učitelj | 15
| IP_k21 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k22 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k23 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k24 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k25 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k26 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k27 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k28 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k29 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k30 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k31 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k32 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k33 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k34 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k35 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k36 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k37 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k38 | Kabinet specialist 2 DM | 15
| IP_k39 | Kabinet specializanti - 4 DM (lahko v sosednji etaži) | 25
| IP_k40 | Kabinet specializanti - 4 DM (lahko v sosednji etaži) | 25
| IP_k41 | Kabinet specializanti - 4 DM (lahko v sosednji etaži) | 25
| IP_k42 | Kabinet specializanti - 4 DM (lahko v sosednji etaži) | 25
| IP_k43 | Zdravstvena administracija - 10 DM (lahko v sosednji etaži) | 60
|  | UPRAVA - IP | 89 | 0 | P-N4 ali N5
| IPU_k1 | Pisarna predstojnika | 20
| IPU_k2 | Pisarna Vodje Poslovno upravnih služb | 15
| IPU_k3 | Pisarna vodje IT službe | 15
| IPU_k4 | Tajništvo - 2 DM | 15
| IPU_k5 | Sejna soba za 10 ljudi | 24
|  | SLUŽBE IP | 134 | 0 | P-N5
| IPS_k1 | Kabinet - 2 DM - prodaja / kadri | 15
| IPS_k2 | Kabinet - 2 DM | 15
| IPS_k3 | Kabinet | 12
| IPS_k4 | Kabinet | 12
| IPS_k5 | Kabinet - Nabava | 12
| IPS_k6 | Kabinet - Vzdrževanje | 12
| IPS_k7 | Kabinet - Kakovost | 12
| IPS_k8 | Kabinet - 3 DM - IT (priprava opreme) | 20
| IPS_k9 | Prostor za sestanke za 10 ljudi | 24
| IPP | PEDAGOŠKI PROSTORI IP | 215 | 0
| IPP_P1 | Vajalnica 1 (lahko brez oken), neposreden vhod iz avle | 80 |  | Z-P
| IPP_P2 | Predavalnica / Vajalnica 2 (lahko brez oken), neposreden vhod iz avle | 80 |  | Z-P
Opomba: prostora IPP_P1 in IPP_P2 sta umeščena skupaj, ločena sta s sklopno steno.
| IPP_P3 | Prostor za pripravo vaj (lahko brez oken) | 8 |  | Z-P
| IPP_P4 | Pisarna tajništvo katedre | 15 |  | Z-P
| IPP_P5 | Večnamenski prostor za študente (0,4 m2/os) | 32 |  | Z-P
|  | SKUPNI in skupni pomožni in tehnični prostori IP | 1894 | 0
| IPSP | Skupni prostori - IP | 264 | 0
| IPSP_1 | Vetrolov | 12 |  | Z-P
| IPSP_2 | Avla | 100 |  | Z-P
| IPSP_3 | Recepcija | 12 |  | Z-P
| IPSP_4 | Kuhinja z jedilnico | 100
| IPSP_4.1 | Prostor za pripravo hrane | 30 |  | Z-najvišja etaža
| IPSP_4.2 | Jedilnica - restavracija, večnamenski prostor | 70 |  | Z-najvišja etaža
| IPSP_5 | Prostor za oddih | 40 |  | Z-najvišja etaža
| IPSPk | Skupni prostori - IP ob kabinetih patologov (obvezno v isti etaži) | 126 | 0 | P-N4
| IPSPk_1 | Seminarski prostor 1 (10 oseb) (lahko brez okna) | 24 |  | P-N4
| IPSPk_2 | Seminarski prostor 2 (50 oseb) (lahko brez okna ali s stropnimi okni) | 80 |  | P-N4
| IPSPk_3 | Prostor za IF preiskave (temen, brez dnevne svetlobe) | 10 |  | P-N4
| IPSPk_4 | Čajna kuhinja (lahko brez dnevne svetlobe) | 12
| IPSPL | Skupni prostori - Laboratoriji (HIS+IHK+drugo v istem nadstropju) | 38 | 0 | P-N1
| IPSPL_1 | Zbiranje odpadkov | 10
| IPSPL_2 | Prostor za pomivanje lab posode | 12
| IPSPL_3 | Prostor za čiščenje in pranje (dva prostora) | 16 | 0
| IPSPL_3.1 | Nečisto (pranje in sušenje) | 8
| IPSPL_3.2 | Čisto | 8
| IPSPT | Skupni pomožni in tehnični prostori IP | 1466 | 0
| IPSPT_1 | Kuhinjska niša (v etažah, kjer ni čajne kuhinje) | 6 | 0
| IPSPT_1.1 | Kuhinjska niša 1 (voda, kava, čaj), v etažah, kjer ni čajne kuhinje (N1) | 3
| IPSPT_1.2 | Kuhinjska niša 2 (voda, kava, čaj), v etažah, kjer ni čajne kuhinje (N2) | 3
| IPSPT_2 | Pralnica in sušilnica | 40 | 0 | P-K1
| IPSPT_2.1 | Perilo (zbiranje pred pranjem, umazano) | 12
| IPSPT_2.2 | Perilo (sortiranje, čisto) | 12
| IPSPT_2.3 | Pralnica in sušilnica | 16
| IPSPT_3 | Centralni sprejem in izdaja blaga | 20
| IPSPT_4 | Skladišča | 142 | 0 | P-K1
| IPSPT_4.1 | Skladišče pisarniškega materiala | 10
| IPSPT_4.2 | Skladišče potrošnega materiala | 30
| IPSPT_4.3 | Skladišče laboratorijskega potrošnega materiala | 30
| IPSPT_4.4 | Skladišče za kemikalije | 20
| IPSPT_4.5 | Skladišče opreme pred vgradnjo | 20
| IPSPT_4.6 | Skladišče za odpisano opremo pred odvozom | 20
| IPSPT_4.7 | Skladišče za sveže (vnetljive) tekočine (izven objekta) | 12
| IPSPT_5 | Odpadki - v objektu | 86 | 0 | P-K1
| IPSPT_5.1 | Skladišča odpadnih kemikalij | 12
| IPSPT_5.2 | Skladišče in zbiralnica infektivnih odpadkov (nepredelani odpadki) | 20
| IPSPT_5.3 | Skladišče in zbiralnica neinfektivnih odpadkov (predelani odpadki) | 12
| IPSPT_5.4 | Skladišče komunalnih odpadkov | 22
| IPSPT_5.5 | Skladišče odpadkov (baterije, kartuše, svetilke) | 8
| IPSPT_5.6 | Začasna hramba odpadkov (hramba pred odvozom) | 12
| IPSPT_6 | Odpadki - zunaj | 50 | 0
| IPSPT_6.1 | Potopni otok - odpadna embalaža (papir, plastika, steklovina) | 8
| IPSPT_6.2 | Odpadni formalin | 15
| IPSPT_6.3 | Odpadne vnetljive tekočine | 15
| IPSPT_6.4 | Skladišče in zbiralnica infektivnih odpadkov (nepredelani odpadki) | 12
| IPSPT_7 | Arhivi | 380 | 0 | Z-K1
| IPSPT_7.1 | Dokumentni arhiv (min 80 m2) | 80
| IPSPT_7.2 | Arhiv blokov in stekelc (lahko več prostorov, vsak >50 m2, zagotoviti ustrezno nosilnost! (min 200 m2) | 300
| IPSPT_8 | Garderobe - zaposleni | 76 | 0 | P-K1
| IPSPT_8.1 | Garderoba za zaposlene - Ž (66 oseb) | 52
| IPSPT_8.2 | WC | 2
| IPSPT_8.3 | Tuš | 2
| IPSPT_8.4 | Garderoba za zaposlene - M (15 oseb) | 15
| IPSPT_8.5 | WC | 3
| IPSPT_8.6 | Tuš | 2
| IPSPT_9 | Garderobe - študenti (max 80, omarice; 0,32 m2/os) | 26 |  | P-P ali K1
| IPSPT_10 | Sanitarije - zaposleni / skupaj v vseh etažah (max 150 oseb, 20%M, 80%Ž) | 96 | 0
| IPSPT_10.1 | Sanitarije M (30 M) | 36
| IPSPT_10.2 | Sanitarije Ž (120 ž) | 36
| IPSPT_10.3 | Sanitarije invalidi 6x (v vsaki etaži), min dim 1,70 x 2,20 m | 24
| IPSPT_11 | Sanitarije - študenti (max 100 oseb, 30%M, 70%Ž) | 38 | 0 | Z-P
| IPSPT_11.1 | Sanitarije M (30 M) | 18
| IPSPT_11.2 | Sanitarije Ž (70 Ž) | 16
| IPSPT_11.3 | Sanitarije invalidi 1x (v etaži s pedagoškimi prostori, pritličje), min dim 1,70 x 2,20 m | 4
| IPSPT_12 | CNS | 8 |  | Z-P
| IPSPT_13 | Sklop IKT | 144 | 0
| IPSPT_13.1 | Serverski prostor | 50 |  | Z-N3-N4
| IPSPT_13.2 | Sistemska soba - pisarna za IKT vzdrževalce, 1 DM (v bližini pedagoških p.) | 12 |  | Z-P
| IPSPT_13.3 | Komunikacijski prostor - IKT vozlišče 1 - (dim. 3,20 x 3,60 m) v vsaki etaži, razen garaži | 70
| IPSPT_13.4 | Tehnični prostor IKT - UPS | 12
| IPSPT_14 | Tehnična služba | 30 | 0
| IPSPT_14.1 | Tehnična služba - pisarna servisne službe - 1 dm (pritličje) | 12 |  | Z-P
| IPSPT_14.2 | Tehnična služba - delavnica | 18 |  | P-K1
| IPSPT_15 | Prostor za čistilke in za čistila | 76 | 0
| IPSPT_15.1 | Prostor za čistilke (garderoba, tuš) | 20 |  | P-K1
| IPSPT_15.2 | Prostor za čistila (1x 8 m2 v vsaki etaži) | 56
| IPSPT_16 | Tehnični prostori - IP | 298 | 0
| IPSPT_16.1 | Tehnični prostor - prostor s toplotno podpostajo za pripravo hladilnega in ogrevalnega medija | 30
| IPSPT_16.2 | Tehnični prostor - glavni elektro prostor | 8
| IPSPT_16.3 | Tehnični prostor - TP | 20
| IPSPT_16.4 | Tehnični prostor - DEA 1, 2 | 30
| IPSPT_16.5 | Tehnični prostor - kompresorska postaja (komprimiran zrak) | 15
| IPSPT_16.6 | Tehnični prostor - DEMI voda | 8
| IPSPT_16.7 | Tehnični prostor - strojnica klimati 1 (prezračevanje - ostalo) | 30
| IPSPT_16.8 | Tehnični prostor - strojnica klimati 2 (nevarne emisije, mikrolaboratoriji) | 60
| IPSPT_16.9 | Tehnični prostor - strojnica klimati 3 (prezračevanje garaža) | 35
| IPSPT_16.10 | Tehnični prostor - klimati 4 (hladilni agregati IKT - zunanji del ) | 30
| IPSPT_16.11 | Tehnični prostor - strojnica za klimate 4 (IKT) | 20
| IPSPT_16.12 | Hidroforna postaja | 12
| IP_K | Komunikacije (hodniki, stopnišča, dvigala - osebna, tovorna) do 22% NTP | 1100
| IP_G | Garaža 40-45 PM | 1350 |  | Z - K2
| IP_ko | Kolesarnica (pokrita, notranja, nadzorovan dostop) 50 PMk | 30 |  | P - K1, P
|  | Pisarne in kabineti | max velikost
|  | Pisarna predstojniki | 18
|  | Kabinet, visokošolski učitelji in vodje laboratorijev, vodja PS | 12 m2 - 15m2
|  | Kabinet, asistent, znanstveni svetnik | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
|  | Kabinet, emeritus - 1x/OE | 15
|  | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 4 | 25
|  | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 6 | 30
|  | Kabinet, mladi raziskovalci in raziskovalci 8 | 35
|  | Kabinet, strokovni sodelavec | 10 m2/1dm - 15m2/2dm
|  | Kabinet, tehnični sodelavec | 10
|  | Skupni prostori | max velikost
|  | Sejna soba v povezavi s ČK | 40
|  | Tajništvo | 12
|  | Čajna kuhinja, s čitalnico in mini knjižnico | 12
ZBIRNI PREGLED POVRŠIN ZA SKLOP IP
NAZIV sklopa prostorov / OE - IP
|  | Laboratoriji | 2211 | 0
|  | Pedagoški prostori, učilnice, seminarji in vajalnice | 215 | 0
|  | Pisarne in kabineti | 953 | 0
|  | Skupni prostori | 428 | 0
|  | SKUPAJ uporabne površine IP | 3807 | 0
|  | Tehnični prostori | 3916 | 0
|  | Tehnični prostori in servisi | 1466 | 0
|  | Komunikacije | 1100 | 0
|  | Garaža 40-45 PM | 1350 | 0
|  | Vse skupaj brez garaže (NTP) | 6373 | 0
|  | Vse skupaj z garažo (NTP) | 7723 | 0
| Opomba: | Naziv prostora "akvarij" za pisarniško-tehnični del laboratorija pomeni, da je pisarniški del od laboratorija ločen s predelno steno, ki je nad višino parapeta zasteklena.
Natečajniki izpolnjujejo rumeno označena polja.
Vnašajo se podatki skladno s SIST ISO 9836 (v m²).